［免费询价］建筑工程学院叶面测定仪、木工雕刻机、学生桌询价文件

一、项目内容：叶面测定仪、木工雕刻机、学生桌询价

二、资质要求：经政府有关部门注册的相关行业经营性单位。

三、参数要求：详见附件。

四、报价要求：报价文件密封，报价含标的物安装交付使用前各项成本、税金等一切费用。

五、学院付款方式：供货经验收合格后一个月内支付全部货款。

六、确定供货单位的原则：在符合使用要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。确认中标后须缴纳1000元履约保证金，验收合格后无息退还。

七、查看现场：截止时间： 2017年 9 月 8  日下午5:30       ，

联系人： 左工   13228705829

八、报价最后时间及学院确定供货单位时间：2017年 9 月  11  日下午4:30  ，地点：宿迁学院审计处（行政楼105室），电话：0527-84201696。确定供货单位会议邀请所有报价人参加，纪检监督电话：84203001。

附件：技术参数

标段一：（园林实验室冠层叶面积测定仪）

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 其他 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冠层叶面积测定仪 | 主机：探头一体化设计，方便操作。采用微电脑技术，LCD液晶显示。一次性可测量较大叶片面积（1000mm×150mm）可测量叶片的多种参数：叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽。有计算机接口，除了在主机上存储数据外，还可以将数据传输到计算机，软件可打印，转成EXCEL格式。电源：无需外部供电，有低电压提示。图像记录：24*16mm以上CMOS，3英寸可旋转液晶显示，ISO 100～25600，15-45mm LENS。 技术参数： 面积单位：cm2，分辨率：0.01cm2，测量误差：<5%，宽度量程：0～150mm，长度量程：0～1000mm，数据记录：0～200组，电源：4节5号电池。 整机保修2年，保修期间维修不收费用。提供终身维修服务，保修期后维修只收取成本费。 |  | 1 |  |

标段二：（园林实验室木工雕刻机）

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 其他 要求 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工雕刻机 | 木工雕刻机 主要特点： 1、机身坚固不变形、刚性好、精度高、性能可靠、经久耐用。 2、采用高精度滚珠丝杠和直线导轨，运动平稳，确保机床的高精度。 3、采用国内知名品牌水冷主轴，噪音小、割削力大，可保证长时间大批量加工。 4、整机良好的结构设计，确保设备使用寿命长久。 5、高性能细分驱动器的应用确保机床速度快、精度高。 6、机电全优设计，精选各种电气配件，将故障率降到最低。 技术参数： X、Y轴行程600×900mm，Z轴行程≥100mm，最高运行速度5m/min，最大雕刻速度3m/min，分辨率0.01mm，重复定位精度0.05mm，最大进料高度≥150mm，雕刻指令G代码*.u00*.mmg*.plt，软件运行环境win7，工作电压AC220V，50Hz，主轴功率1.5KW，主轴转速24000rpm/min，工作方式步进Steper， 机器出厂配备，套装刀具、扳手、水泵、水箱、压板、光盘，14寸i5 7200U，8G,128G,940MX电脑、软件等配套物品。 整机保修1年，保修期间内维修不收费用。提供终身维修服务，保修期后维修只收取成本费。 |  | 1 |  |

标段三：（工程招标实训室）

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学生用课桌 | 1.长×宽×高= 180cm×110cm×70cm 2.定制要求：1）桌面：达到E0级标准的25mm刨花板，附厂家检验报告，正面外贴0.7mm厚防火板，颜色与电脑桌其它用板颜色一致，背面贴平衡板；2）其余用板为达到E0级标准的16mm厚灰麻三聚氢胺饰面板（附厂家检验报告）；3）采用同色PVC封边条热熔胶机器封边，桌边角为圆角边，4）无需带抽屉、前挡板和侧挡板。。 3.桌面自带电脑显示器转盘，转盘尺寸与电脑底座配套。 4.在施工搬运过程中，所有设备不能在地面拖拽，必须抬高搬运。如因施工造成地板出现刮划痕迹，必须负责赔偿。 | 12 |  |
| 2 | 老师用讲桌 | 1.长×宽×高=180cm×90cm×80cm 2.定制要求：1）桌面：达到E0级标准的25mm刨花板，附厂家检验报告，正面外贴0.7mm厚防火板，颜色与电脑桌其它用板颜色一致，背面贴平衡板；2）其余用板为达到E0级标准的16mm厚灰麻三聚氢胺饰面板（附厂家检验报告）；3）采用同色PVC封边条热熔胶机器封边，桌边角为圆角边，4）需要带抽屉、前挡板和侧挡板。 3.桌面自带电脑显示器转盘，转盘尺寸与电脑底座配套。 4.在施工搬运过程中，所有设备不能在地面拖拽，必须抬高搬运。如因施工造成地板出现刮划痕迹，必须负责赔偿。 | 1 |  |
| 3 | 方凳 | 高低与学生桌配套，须带桌脚静音垫 | 50 |  |
| 4 | 教师椅 | 高低与教师桌配套，须带桌脚静音垫 | 1 |  |