欢迎加入宿迁学院采购QQ群422250072

［免费询价］“美术楼6207、6307、6407画室多媒体设备”工程项目询价公告

一、项目内容：美术楼“6207、6307、6407画室多媒体设备”工程询价公告项目，三口教室均为绘画技法课程画室，墙面整洁，易于安装多媒体设备。需到现场查看，并仔细测量工程量。要求投标人认真查看现场，核对现场实际情况，漏项自负，如有疑问需在报价前以书面形式通知甲方。

二、资质要求：经政府有关部门注册的相关行业经营性单位。

三、参数要求：详见附件。

四、报价要求：报价文件密封，报价含标的物安装交付使用前各项成本、税金等一切费用。

五、学院付款方式：供货经验收合格后一周内支付全部货款。

六、确定供货单位的原则：在符合使用要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。确认中标后须缴纳   2000 元履约保证金，验收合格后无息退还。

七、查看现场：截止时间： 2017年 11 月  20 日下午5:30     ，

联系人：邵老师13082588893

八、报价最后时间及学院确定供货单位时间：2017年  11 月  21  日上午4：00   ，地点：宿迁学院审计处（行政楼105室），电话：0527-84201696。确定供货单位会议邀请所有报价人参加，纪检监督电话：84203001。

艺术与传媒学院

2017.11.13

附件：

- 设备详单与工程要求

将美术楼二楼6207、三楼6307、四楼6407室均安装多媒体教学设备，共三套。

具体设备要求如下表：

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格，要求 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 爱普生、索尼、日立等 | 投影机：标准分辨率≥ 1024*768，标称光亮度≥ 5000流明，标称对比度3000：1,显示技术LCD。 | 3 | 现场查看时，可参照美术楼四楼6419实训室多媒体设备标准配置。(电脑不配，已有，连接即可。) |
| 2 | 幕布 | 配套品牌 | 幕布：120英寸电动玻珠屏幕，幕布要实现2种方式升降。 | 3 |  |
| 3 | 防盗吊架 | 普通品牌 | 散热效果要好、安全系数高、调试投影仪方便、尺寸大小根据投影仪大小配备（投影机上方至少4厘米空间，左、右至少3厘米空间），打开吊架取出投影机钥匙通开。 | 3 |  |
| 4 | 防盗桌 | 普通品牌 | 约1400W*700D*800H | 3 |  |
| 5 | 多媒体智能集中控制器 | 配套品牌 | 标准 | 3 |  |
| 6 | 连接设备线缆 | 标准 | 标准 | 若干 |  |
| 7 | 扩音设备 | 普通品牌 | 标准 | 2 |  |
| 8 | 计算机保护系统写入（学校提供计算机） | 联想启天M5900-D134 | 需写入联想硬盘保护系统，不接受第三方保护卡，安装指定的操作系统和应用软件 | 3 | 该机器有学校提供 |

- 现有环境及工程图示说明

美术楼二楼6207、三楼6307、四楼6407室环境均同下图：

三、说明

请自备测量工具，现场采集数据和查看环境，竞标时提供工程详单和报价。