［免费询价］宿迁学院毕业班宿舍、教学楼损坏纱窗

制作、纱网更换、安装项目询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及施工要求

1、项目内容:宿迁学院毕业班宿舍、教学楼损坏纱窗制作、纱网更换、安装项目。各询价响应单位必须到现场察看，工程量自行核实，漏项自负。如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工要求：

（1）将教学楼、毕业班宿舍损坏、缺失的纱窗进行制作、安装。

（2）将教学楼、毕业班宿舍损坏的纱窗纱网进行更换、安装。

（3）纱窗采用塑钢材质加衬钢按照行业标准进行制作，纱网采用白色、密实进行纱网更换。

（4）将制作好的纱窗及更换纱网的纱窗安装至原地点及甲方指定安装地点。

3、质量要求：成品表面光洁，牢固、纱网密实、平整，推拉灵活。

4、按照行业要求规范施工，符合使用要求。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清理出校园，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑或装饰装潢资质，并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。明确施工方案中更换纱网、安装单价和制作纱窗、安装单价，最终以实际清理数量计算总价。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院毕业班宿舍纱窗换网、更换项目。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、工期要求：总工期  20 日历天

5、质量标准：合格

6、付款方式：工程竣工验收合格一月内凭全额发票付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

7、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

8、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

9、施工时，不得损坏原有其它设施，服从发包方的统一协调指挥。

10、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

11、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

12、评标原则：不能超过最高控制价4万元，符合本文件要求的最低。

四、公告时间：  2019 年 5  月 29 日。

五、统一察看现场、答疑时间、地点：2#学生宿舍楼120室

时间：     2019 年  6 月  3日下午3:00 分   。

六、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2019 年6月6 日下午4:00，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2019年5月29日