[公开招标]宿迁学院确定日常土建零星维修单位招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：宗老师

联系电话： 0527—84202334

二、招标内容及要求：

1.招标内容：宿迁学院日常土建零星维修施工单位2家。

2.维修内容：每次立项预算在5000元以下的小额维修项目。考虑到各维修项目是否发生及发生多少工程量不明确，每次维修金额不超过5000元，按学校采购规定，此招标项目所有程序与细节由后勤部门负责。

3.维修工程量：甲方提供近三年年均维修工程量概算，提供2016年维修费用作为参考，经统计，2016年单次预算5000元以下的维修项目中，土建维修共计 16.5 万元。

4.招标要求：

（1）常见的零星维修项目报价表见附件1，维修技术要求见附件2，若有疑问，可向招标方咨询（宿迁学院后勤处基建科：84202334）。请投标方认真研究施工要求，并仔细踏勘现场，充分考虑我校日常零星维修工程量小且零散、地点分散的实际情况，科学合理报价。此报价一个年内不变，每次维修均按此单价进行结算。此报价表以外的其它维修项目，由乙方根据维修具体内容进行报价，经甲方审核定价后实施。

（2）工程质保期：建筑、安装、装饰类维修保修期为2年。

（3）所有维修项目需满足甲方提供的维修方案要求及现行施工规范要求。

（4）其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

5.合同期限：为一年。

三、投标须知

1.凡参加报价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格和相关施工资质的经济实体。

2.投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标并需仔细查看现场。

3.参加报价的单位或代理在认真阅读招标文件后须填写报价书和报价函（见附件），并提供以下证明及资料：

（1）投标人必须具有独立法人资格；投标人须具有三级及以上建筑总承包资质；有较稳定的施工人员队伍，施工设备能满足工程维修需要,投标人委托的项目负责人必须能常驻现场负责施工管理。

（2）营业执照复印件；

（3）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

4.报价书：其它各项取费项目由投标人自报，漏项自负，费用含在维修项目的报价单价中。

5.投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

四、服务要求及合同主要条款

1.投标人委托的项目负责人代表投标人全权负责在宿迁学院的日常零星工程维修工作，并负责该工程的审计结算和财务手续的办理，工程款打入投标人财务帐户。

2.维修任务安排：由于中标的两家单位在各项目上报价很难一样，甲方将安排该项报价低者进行施工，即低价者获得施工权。报价相同的根据施工质量信誉安排。女生公寓维修只能安排在上午半天实施，下午男工不能进女生宿舍楼施工。

3.维修量无论大小、难易，只要甲方安排，乙方在接到甲方维修任务3小时内要到达现场，紧急情况要确保1小时内到场，2天内报出书面维修方案和费用，在方案获得批准后立即实施，并在规定的时间内完成维修和验收，逾期要按项目总价的5%/天标准承担违约金。维修施工方要确保通讯工具24小时开通，在需要时能够执行甲方的加班要求。若乙方3次以上不能及时维修，甲方有权单方面终止合同并扣除履约保证金，且乙方需承担因此所造成所有损失。

4.保证在资质范围内对甲方零星工程进行施工，如自身资质不足（如维修玻璃幕墙、钢结构等项目），乙方必须在经甲方同意情况下委托具有相应资质的单位、专业队伍、专业人员负责实施，并对此负全责。

5.乙方在施工前，应对施工人员及相关人员进行安全培训及技术交底，保证施工器具、施工设备、施工材料及施工环境处于安全状态下，在工程实施期间乙方保证按照相关行业规范及安全条例进行操作，并做好防护，对施工过程中出现的给他人或自身造成伤害的一切安全事故负全责，要接受甲方监督。

6.乙方应按照施工方案及现行施工及验收规范进行施工，在每道工序完工后，并在隐蔽前应及时通知甲方管理人员到现场查看验收。

7.乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。

8.对于零星维修项目要做到一月一结账（节假日另议），避免过多积压。逾期不对帐或结帐的，甲方有权对超期项目不予支付。

9.乙方应做到文明施工，遵守规范，服从管理，杜绝野蛮施工，在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清，清理出的建筑垃圾堆放到甲方指定的场地内，不得随意倾倒。否则，甲方可根据实际情况进行处罚或更换施工单位。

10.施工期间施工方需严格按规范操作，安全责任自负。施工方须自备硬质隔离围挡设施、警示标志等，满足室内外维修养护需要，并达到安全美观要求。

11.完成甲方安排的水电维修及其他维修项目。

五、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费100元及投标保证金10000元。资料费不退。中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待合同到期后无息退还。未中标单位投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还，但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1.在截止日期后送交投标文件的；2.中标而拒绝签订合同的；3.中标后未履行标书规定全部义务的；4.签订合同后擅自转包他人的。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1.、投标文件一式二份，正本、副本封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称；（2）投标单位名称；（3）投标项目。

2.有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的；

（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；

（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的；

（4）投标文件逾期送达的；

（5）未按规定设计投标文件；

（6）投标文件的内容弄虚作假的；

（7）未交纳投标保证金的；

（8）未能提供相关的资质证书。

七、定标原则

1.投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2.投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3.满足招标文件的要求，保证质量和施工时间，费用报价合理。

4.能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5.招标单位有权不接受不合理的低标价。

6.对未中标者不作解释，投标文件不退还。

八、招标日程安排

1.发标时间： 2018年 3 月 28 日

2.递交投标文件截止时间：   2018年 4  月 18  日下午2：30

3.投交地点：宿迁学院行政楼105室

4.开标时间：  2018年  4 月  18 日下午2：30

5.开标地点：：宿迁学院行政楼二楼会议室

6.开标时邀请所有投标人参加。

宿迁学院

2018年 3 月 28 日

附件

宿迁学院日常土建零星维修常见项目报价单

单次维修金额在1-5000元之间

标段一：土建维修部分

| 序号 | 维修项目 |  |  |  | 全年预计工程量（仅作为参考） | 最高控制价 | 施工单位报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 剔除和清理地面砖每平方米单价（含垃圾清运） |  |  |  | 320㎡ | 35元/㎡ |  |
| 2 | 剔除和清理墙面砖每平方米单价（含垃圾清运） |  |  |  | 330㎡ | 26元/㎡ |  |
| 3 | 贴室外地面砖（墙地砖的材质、颜色、样式以实际维修地点原使用材料为准。地面砖（广场砖、和氏砖、大理石）维修，在保持原有外观图案的基础上进行维修。把基层彻底清理干净，基层上的砂浆要全部凿除扫净，在基层上刷一道素水泥浆，用1：3的干硬性水泥砂浆铺贴，铺贴时用橡皮榔头敲击至密实。） | 40cm X 40cm以下规格广场砖 |  | 包工包料每平方米单价 | 35㎡ | 160元/㎡ |  |
|  |  |  |  | 甲方提供地砖，其余包工包料每平方米单价 | 35㎡ | 80元/㎡ |  |
|  |  | 40cm X 40cm和氏砖 |  | 包工包料每平方米单价 | 40㎡ | 100元/㎡ |  |
|  |  | 50cmX 50cmX 2.5cm大理石地砖 |  | 将军红开防滑槽 包工包料每平方米单价 | 10㎡ | 210元/㎡ |  |
|  |  |  |  | 五莲花火烧板 包工包料每平方米单价 | 65㎡ | 125元/㎡ |  |
|  |  |  |  | 中国黑开防滑槽 包工包料每平方米单价 | 5㎡ | 190元/㎡ |  |
|  |  | 60cmX 60cmX 2.5cm大理石地砖 |  | 将军红 包工包料每平方米单价 | 10㎡ | 170元/㎡ |  |
|  |  |  |  | 五莲花火烧板 包工包料每平方米单价 | 20㎡ | 115元/㎡ |  |
| 4 | 贴室内地面瓷砖（规格、花色以原瓷砖为标准）， |  |  | 50cmX 50cm及以下地砖，包工包料每平方米单价 | 60㎡ | 108元/㎡ |  |
|  |  |  |  | 60cmX 60cm地砖 包工包料每平方米单价 | 40㎡ | 100元/㎡ |  |
| 5 | 贴室内外墙面瓷砖（规格、花色以原瓷砖为标准） |  |  | 30cm X45cm及以下规格墙砖，包工包料每平方米单价 | 300㎡ | 115元/㎡ |  |
|  |  |  |  | 30cm X60cm规格墙砖，包工包料每平方米单价 | 30㎡ | 125元/㎡ |  |
| 6 | 道路维修 |  | 20cm厚C30混凝土路面，含原破损混凝土路面拆除清运，包工包料每平方米单价 |  | 30㎡ | 155元/㎡ |  |
|  |  |  | 新建15cm厚C25混凝土路面，素土压实，铺10公分厚石子垫层，包工包料每平方米单价 |  | 40㎡ | 120元/㎡ |  |
|  |  |  | 道路两侧路水泥牙石维修，含原破损路牙石拆除清运，包工包料每米单价 |  | 80㎡ | 60元/㎡ |  |
| 7 | 室内墙面粉刷（中档材料，包工包料,乳胶漆为立邦、美涂士、汇丽品牌，17L小桶装包含脚手架费用），每平方米单价 |  | 老墙面直接除污打磨后涂刷乳胶漆出新 |  | 2000㎡ | 10元/㎡ |  |
|  |  |  | 铲除老墙面水泥砂浆粉刷层后按正常工序粉刷出新 |  | 200㎡ | 71元/㎡ |  |
|  |  |  | 铲除老墙面腻子层后按正常工序粉刷出新 |  | 1000㎡ | 25元/㎡ |  |
| 8 | 室外墙面粉刷（中档材料，包工包料，弹性乳胶漆为立邦、美涂士、汇丽品牌，包含脚手架费用，若高度超过5米的脚手架费用另计），每平方米单价 |  | 老墙面直接除污打磨后涂刷乳胶漆出新 |  | 400㎡ | 25元/㎡ |  |
|  |  |  | 铲除老墙面水泥砂浆粉刷层后按正常工序粉刷出新 |  | 100㎡ | 75元/㎡ |  |
|  |  |  | 铲除老墙面腻子层后按正常工序粉刷出新 |  | 200㎡ | 30元/㎡ |  |
| 9 | 学生公寓门边、踢脚线脱落修补，包工包料，每米单价 |  | 门边水泥块脱落 修补后粉刷 |  | 150m | 50元/m |  |
|  |  |  | 踢脚线脱落修补 |  | 120m | 50元/m |  |
| 10 | 人工价 |  | 有资质的水 电 木工、电焊工每个工报价 |  |  | 180元 |  |

土建类维修项目：墙地砖的材质、颜色、样式以实际维修地点原使用材料为准。地面砖（广场砖、和氏砖、大理石）维修，在保持原有外观图案的基础上进行维修。把基层彻底清理干净，基层上的砂浆要全部凿除扫净，在基层上刷一道素水泥浆，用1：3的干硬性水泥砂浆铺贴，铺贴时用橡皮榔头敲击至密实。其它项目维修技术要求以现行施工规范为准。

局部粉刷施工要求：旧墙面的附着物和油污青苔等需清理干净。粉刷层破损、涨裂的地方要凿除清理后重新粉刷。破损的墙面要用腻子将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处填平整，严重污染处需用细砂纸打磨干净。乳胶漆必须涂刷两遍。原木工板上要加一层石膏板后再涂乳胶漆。

粉刷成品要求：墙面、顶面平整，无掉粉、起皮、漏刷等现象；无明显色差、泛碱、返色、刷纹；无显著砂眼、流坠、起疙瘩、溅沫；墙面厚度适中线条笔直、整体美观。最终保洁地面,恢复原样。