【竞争性谈判】数字摄影测量工作站的谈判文件

第一部分 谈判供应商须知

一、 总则

1. 本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2. 凡符合资质要求的公司均可参与。

3. 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4. 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5. 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6. 本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、 竞争性谈判工作程序

1. 发布谈判采购公告;

2. 谈判供应商获取谈判采购文件;

3. 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件;

4. 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金;

5. 竞争谈判;

6. 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金;

7. 签署供货合同，执行合同。

三、 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达  10  万元的经济实体,必须为增值税一般纳税人。

2. 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训;

3. 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

四、 谈判响应文件的要求

1. 谈判响应文件的构成：

(1) 竞争性谈判响应声明函;

(2) 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单;特殊工具及备件清单。

(3) 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施;

(4) 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述;提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准;

(5) 参加谈判供应商资质证明文件以及定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

谈判采用经评审的合理竞价法，谈判响应文件应对竞争性谈判文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。可视投标情况分标段中标。

### 谈判标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 谈判人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 谈判文件密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 谈判函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则谈判无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在谈判时提供谈判前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的带章材料为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 至少有一个与标的相关的资质（若国家没有相关资质的，看营业执照） |
| 业绩要求 | 近3年，竞标人至少做过与标的类似，金额15万以上的业绩一个，以合同与验收合格证明复印件为准。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数不符合谈判文件要求,或缺少必要功能的，或样品不合格的（提供样品的项目），作无效标处理。 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明竞标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示竞标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、竟标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否谈判文件；8、其他。

2. 谈判响应文件的份数、签署和封装

(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本一份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准;

(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中;

(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效;密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3. 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件;

4. 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、 谈判报价及谈判范围

1. 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地(买方指定的最终用户学校的校园内)的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

2. 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

六、 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间：   2017 年  4  月  25  日下午4:30 前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 电话：0527- 84201696

谈判时间：  2017 年4 月25 日下午 4:30 时

地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

纪检监督电话：0527-84203001

七、 谈判、评审

1. 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加;

2. 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

3. 学校监察、财务对谈判全过程进行监督;

4. 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书;

5. 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标;

6. 对未成交单位，采购人可不作解释。

7、符合谈判文件要求的，最低价中标。

八、 谈判保证金

1. 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费   100  元和谈判保证金  3000  元 ; 中标的，投标保证金自动转为履约保证金，货到验收合格后退还。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1）、在截止日期后送交投标文件的；2）、中标而不与我院签订合同的；3）、中标后未履行标书规定全部义务的；4）、签订合同后擅自转包他人的。5）、发现有串标行为的。

2. 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付;

户 名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐 号：1116030509300003519

3. 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还;成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、 签订合同

1. 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者(在采购有效期内);

2. 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同;

3. 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、 合同主要条款及付款方式

1. 采购方与成交方按合同共同进行验收;

2. 付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，凭全额增值税专用发票支付合同总价款的95%，其余款项质保期满付清。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

3、交货时间：中标单位在收到口头中标或中标通知书后20天内

第二部分 采购项目的技术规格、要求和数量(项目需求书)

现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标(参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品)。 未完请下载完整招标文件

技术参数及要求

附件一: 业务需求及技术规范（技术负责人：郭老师 13235159812）

拟购设备的技术参数：

| 设备名称 | 数量 |  | 技术参数 | 推荐品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字摄影测量工作站 | 工作站硬件 | 6套 | 见数字摄影测量工作站采购项目需求一览 | 航天远景MapMatrix及同档次品牌 |
|  | 工作站软件 | 3套 |  |  |

数字摄影测量工作站采购项目需求一览

一、数字摄影测量工作站硬件技术参数

| 序号 | 设备名称 | 规格型号、详细的配置说明 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 处理器：第四代智能英特尔® 酷睿™ i7 CPU：I7-4790(vPro) (CORE i7，3.4G，8M 缓存) 硬盘：1TB 内存：8G (4G*2) DDRIII 1600 主板：Intel Q87 光驱：DVDRW 刻录光驱 网卡：集成千兆网卡 I/O 接口：前 2 后 6 个 USB 接口，其中前置 2 个 USB3.0 接口，后置 4 个 USB3.0 接口和 2 个 USB2.0 接口，1 个串口，1 组 PS/2，2 个 DP，1 个VGA 显卡：核心频率：950MHz 、显存频率：4000MHz 、RAMDAC 频率：400MHz 、显存类型：GDDR5 、显存容量：2048MB 、显存位宽：128bit 、最大分辨率：2560×1600 、接口类型：PCI Express 2.0 16X 、I/O 接口：双DisplayPort接口/DVI 接口、 3D API：DirectX 11 键盘：防水功能键盘 鼠标：1000DPI USB 光电鼠标 电源： 110V 220V 280W 电源 | 6 |
| 2 | 显示器 | 颜色：黑色背光类型：LED 面板类型：TN(护眼滤蓝光不闪屏) 屏幕尺寸：24"W / 屏幕比例：16：9 / 最大分辨率：1920x1080 可视区域：531.36x298.89 / 点距(mm)：0.276 / 亮度：350 cd/㎡ 真实对比度： 1000：1 / 动态对比：12M：1 / 可视角度：170/160 响应时间：1ms (GtG) / 显示色数：16.7million / 色域饱和度： 72% 接口类型：D-sub/DVI-DL /HDMI /耳机接口 电力消耗：36W / 待机耗电量：0.5W Senseye显彩科技：Senseye 3 AMA 疾彩技术：Yes / 支持 Vista：Premium / 支持 Win7：Yes / HDCP：Yes 色温：Reddish / Normal/ Bluish /user mode 支持 3D 显示：Nvidia 3D ready FPS 模式：Yes / RTS 模式：Yes 数据线：VGA cable, DVI DL cable 其它：运动模糊消除功能，最高刷新率 144Hz，暗部场景平衡模式 | 6 |
| 3 | 3D 眼镜 | 主要规格：调节功能 D3D景深调节 电池续航寿命：60小时立体3D呈现 充电电池连接器： USB 2.0迷你B电源连接器 无线发射器：采用2.4Ghz无线射频传输技术，发射信号的距离为0-30米 无线接收器：接收信号的距离为0-30米 功能按键：眼镜电源按钮 景深调整：发射器背面的拇指轮 | 6 |
| 4 | 手轮脚踏 | 手轮：表面喷塑、能进行高低调整 脚盘：表面喷塑、脚踏处粘贴橡胶板 脚踏：脚踏开关的正常踩击次数在50000次以上 | 6 |

二、数字摄影测量工作站软件技术参数（3套）

（1）基础模块

功能：

1）★航片、卫星影像、ads系列传感器数据源的输入、输出；

2）内定向、相对定向、绝对定向；

3）核线采集。

支持要求：

1）★支持DATMatrix、Inpho、Pix4D、Jx-4、Viruozo等国内外市场常见空三结果的导入；

2）支持换带重投影，底层支持多种数据源；

3）★支持ADS40、80、100、DMC、UCXWV、IK等多种数字传感器获取的立体像对数据测图；

4）支持国内外多种数字摄影测量系统等数据的导入、导出及模型接边，支持国内外所有数据的转换。

（2）数字高程模型处理模块

功能：

1）航片和卫星影像以及ADS系列航片的影像匹配（支持基于原始影像的物方匹配和像方匹配两种匹配方式）；

2）★全自动DEM生成，并支持特征点线面采集构建TIN，生产DEM；

3）★支持物方DEM单点编辑、DEM线或面模式编辑、三角网编辑，并能在本模块直接方便按编辑好的DEM重采样生产不同格网间隔的DEM或不同投影带的DEM。

支持要求：

1）支持输入图幅名、指定坐标系、导入结合表等多种方式的DEM标准图幅裁切，数据输出符合国家相关测绘标准要求；

2）能实时采集特征点线配合匹配结果进行三角网编辑；

3）支持Lidar数据的转换；

4）支持DEM自动过滤人工建筑物功能；

5）★立体编辑支持点线面混合编辑，支持DSM编辑同步更新DOM；

6）★支持无影像下的DSM立体编辑。

（3）数字正射影像处理模块

功能：

1）★正射影像自动生成、正射影像匀光；

2）★正射影像编辑；正射影像修补。

支持要求：

1）★支持自动关联原始影像进行正射影像修复，修复区域能自动匀光匀色；

2）常用遥感影像格式数据直接处理不需转换；

3）能进行正射影像换带处理。

（4）数字特征采集更新模块

功能：

1）★全数字化测图、符号库转换和制作；

2）★几何图形的采集、编辑、检查、符号化成图；

3）特征属性的采集、编辑、检查；

4）★几何图形和属性的导入导出及直接入库。

支持要求：

1）所有采编功能可套合立体模型，预见、可无限制回撤。能无级缩放立体影像，支持实时线性内插，影像显示支持实时直方图调整；

2）支持二次定向作业；

3）提供多种作业模式支持一体化调绘，可综合利用多种资料进行立体判读、快速制作调绘地图并可支持调绘成果与测图成果透明叠加；

4）支持航片和卫星影像实时核线功能；

5）★支持层快捷键功能和功能快捷键，并可以导出参数设置，拷贝到其他作业机器使用；

6）能定制检查功能，对采集数据进行自动检查和定位；

7）支持直接导出到南方CASS中，无需层转换等工作；

8）DLG采集模块支持采集同一个地物采用不同线型而不间断采集过程；

9）支持按边采集多个房角（大于2个）不能直接立体观测的房屋；

10）高程点自动注记、文本注记、道路采集、高程锁定功能辅助等高线半自动采集、等高线自动注记、基于TIN/DEM的等高线自动生成等。开放的符号系统，能支持可视化的符号库制作和编辑；

11）支持特征属性的动态定制，查询，修改和入库，使采集编辑入库一体化成为可能；

12）★支持各种普通鼠标、三维鼠标，手轮脚盘等硬件设备（支持单，双屏作业）；

13）支持自动/手动切换立体像对；

14）支持扩展码功能，方便测图接边，以及多幅图之间的接边；

15）支持多种方式矢量裁切：可以按照标准图幅进行数据裁切，可以按照任意多边形进行内裁切，外裁切；

16）支持符号打散再编辑功能，可进行普染色渲染矢量图，配合图廓整饰功能，程序可以直接连打印机出纸质线划图；

17）双线自动转单线、面自动转换为点等功能可以让作业员减少人为地物判读工作量以及误判情况；

18）具备检查功能的部分：顺时针、边重叠、点线矛盾、线线矛盾、曲线相交、小范围内的高程点重复、层与对象的一致性、无效的线、面，不合理断线、点与面的一致性、检查悬挂点、检查伪节点；

19）支持扩展属性相关的功能：（定义扩展属性；输入扩展属性；在符号中定义属性注记；属性转换；由属性生成注记文本）；

20）★支持DWG格式的导入导出支持；

21）★支持ArcGIS MDB\GDB的带属性和扩展属性的导入导出；

22）支持自动修改质检结果功能（处理悬挂点、处理伪节点、消除悬挂点、消除伪节点、点线悬挂处理、线线悬挂处理、手工匹配节点、全图匹配节点）；

23）具备拓扑预处理、拓扑构面、删除拓扑面分割、面合并、创建复杂面等入库前的预处理功能；

24）支持参考多个影像、参考多个矢量；

25）具备条件查询和条件选择功能。

三、投标要求

所投软件必须具有计算机软件著作权证书，进口软件必须是国内一级代理商。

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

评标前，投标单位提供的产品在满足上述指标的基础上，再进行实地比测，比测结果作为评标依据之一。

四、供货检测要求

提供1台随机抽样产品检测报告（省级以上质量技术监督专用仪器计量站）。

中标后，中标单位需提供产品给采购方免费试用10天，符合技术参数要求，方可签订合同。试用后如发现产品参数劣于标书中的技术参数，则视为不合格产品，作为废标处理。

五、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保三年，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务；在质保期外，硬件收取成本费用，软件终身免费维护升级。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

# 说明：1、厂家提供产品性能的详细说明，配套设备清单。2、提供的设备应包含必要的易损、维护配件。 3、厂家技术人员免费提供技术培训。

# 附件二：竞标函样式

## 竞标函及授权

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方                 项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的竟标人及可能收到的任何竟标文件的约束。

- 我们已详细审核全部谈判文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本竟标文件，并在规定的竟标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竟标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守竟标文件中要求的收费项目和标准。我方竞标文件有效期60天。

- 竟标单位：

竟标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

201 年　　月　　日