［免费询价］宿迁学院体育馆风雨操场看台

不锈钢护栏更换项目询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及施工要求

1、项目内容:宿迁学院体育馆风雨操场看台不锈钢护栏更换工程项目。各询价响应单位必须到现场察看，工程量自行核实，漏项自负。如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、将体育馆风雨操场看台原有的不锈钢护栏进行拆除运送至甲方指定地点。

3、不锈钢护栏采用直径为63、25不锈钢圆管、38*25不锈钢方管进行制作、安装，材质为304不锈钢。不锈钢方管与圆管连接处采用打孔、插入焊接方法进行安装（见安装示意图）。

4、Ø63不锈钢管厚度不低于1.1毫米，Ø25不锈钢管厚度不低于0.9毫米，38*25不锈钢方管厚度不低于0.9毫米。

5、膨胀螺丝采用不锈钢螺丝。

6、安装的位置、高度、间隔宽度、形状保持与原有护栏一致。不锈钢门的制作规格、尺寸与原有不锈钢门一致。

7、按照行业要求规范施工，符合使用要求。

8、制作安装后的护栏应牢固、平整、美观。

9、指派一名驻工地项目经理，负责合同履行，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。

10、乙方在施工前需提交施工方案，才允许开工。

11、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

12、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清理出校园，否则甲方有权要求其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须具有独立法人资格且具有三级及以上的装饰、装潢或房屋建筑工程施工资质。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。明确施工方案中所列各项的单价、工程量及包干总价。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、工期要求：总工期  7 日历天

5、质量标准：合格

6、付款方式：工程竣工验收合格，一月内凭全额发票付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

7、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

8、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

9、施工时，不得损坏原有其它设施，服从发包方的统一协调指挥。

10、本工程质保期为一年，质保期内若多次出现质量问题，质保期顺延一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后2小时内到场并及时维修。否则甲方有权安排其他单位、人员进行维修，维修费用按双倍由乙方负责。

11、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

12、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：

六、公告时间： 2019  年 4  月  16  日。

七、统一察看现场、答疑时间、地点：2#学生宿舍楼120室

时间：    2019  年  4 月  23 日上午9:00   。

八、报价最后时间及学院确定中标单位时间：  2019 年 4月24 日下午3:00，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2019年4月16日

安装示意图：