［免费询价］宿迁学院图书馆吊扇、吸顶扇、壁扇检查

加固、安装工程项目询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

- 项目内容及维修施工要求：

- 项目内容:宿迁学院图书馆吊扇、吸顶扇、壁扇检查、加固、安装工程项目。各询价单位必须到现场察看，核实工程量，漏项自负。如有疑问请在询价前提出，否则导致的后果自负。

- 将图书管内所有的吸顶扇、吊扇、壁扇进行检修并进行加固、安装。（537台吸顶扇、117台吊扇、171台壁扇）

3、吊扇检修要求：对吊扇的扇叶、吊钩、减震圈、固定支架 、插销、吊杆进行逐一检查，对不合格的吊扇予以加固，保证其完好性及牢固性。

4、吸顶扇、壁扇检修要求：对吸顶扇、壁扇的扇叶、锁紧螺母、扇叶罩进行逐一检查，将原有的吸顶扇、壁扇底座及膨胀丝进行拆除，底座使用膨胀螺丝重新打眼进行固定，保证其完好性及牢固性。

5、安装、检修、加固后的吊扇、壁扇、吸顶扇整体美观、牢固。

6、将施工损坏的墙面、顶面、天花等设施恢复原状。

7、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

8、施工前需报详细的施工方案及进度计划表。

9、工程完工后，乙方负责将施工场地所有杂物清理干净，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、资质要求：

1、投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑或水电安装资质。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院图书馆吊扇、吸顶扇、壁扇检查、加固、安装工程项目。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、工期要求：总工期  15  日历天

5、质量标准：合格

6、付款方式：工程竣工验收合格开学后一月内凭全额发票付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

7、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

8、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

9、施工时，不得损坏原有其它设施，并处理好与装修施工单位的协调配合工作，服从发包方的统一协调指挥。

10、本工程质保期为一年，质保期内若多次出现质量问题，质保期顺延一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后2小时内到场并及时维修。否则甲方有权安排其他单位、人员进行维修，维修费用按双倍由乙方负责。

11、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

12、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：同等质量下合理低价优先。

六、公告时间：   2018年  7 月  4  日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间：  2018 年 7 月 17  日下午4：30，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2017年7月4日