相关图纸到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

宿迁学院

［公开招标］3—6餐厅后厨污水管道改造工程项目招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修要求

1、项目内容:宿迁学院3—6餐厅后厨污水管道改造项目。各投标单位必须到现场察看，工程量自行测量，漏项自负。见示意图。

2、工艺及材料要求:

(1) 管件、管材需采用华亚、东力或鸿通品牌UPVC, 压力不低于1.25公斤。

（2）将3—6餐厅后厨所有污水管道进行改造、更换，管径、主出水口、位置见示意图。

(3)各楼上排水口按原有路径连接至原主出水口位置打孔穿过走道沿墙壁垂直向下延伸至地面，地面保持15厘米坡道采取暗敷方式铺设排污管道至新建沉淀井。室内管道沿着梁底敷设，保持15厘米坡道，以保证排水通畅。

（4）沉淀井出水口采用暗敷方式连接至主污水管道。

（5）下水管道所有吊筋角铁支架需重新制作，采用4*4热镀锌角铁制作支架，焊接处光滑、平整、无假焊、虚焊，支架需打磨、油漆，防锈漆一遍，银灰漆二遍。

（6）更换改造后的污水管道外观平整、美观、牢固。

（7）改造后的污水管道下水通畅，无渗水现象。

（8）将拆除的污水管道及吊筋角铁运送到甲方指定地点。

本工程质保期为壹年。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑或水电安装资质。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照副本及复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量，施工方案中示意图、所列工程量仅供投标人参考。

2、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：投标人要按招标文件约定的时间按时到后勤处报道登记，由后勤处带领统一查看现场并统一答疑，过时不候，不再单独组织查看现场。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费  200   元（不退还），投标保证金 10000元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

七、评定原则

1、投标材料应完整无缺，符合规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间，各项费用报价合理。

4、能够提供满意的质保期限和优惠服务。

5、符合资质要求及标书基本要求的，最低投标价中标。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  30   日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格后一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

7、本工程质保期为壹年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2015年5月4日

2、统一察看现场及答疑报到时间：  2015年5月22日上午9点到11点 ，过时不候。报到、答疑及获取示意图地点：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛亮，电话：0527—84202222。

3、递交投标文件截止时间：2015年5月27日下午3:00前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2015年5月27日下午3:00

6、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2015年5月4 日