[免费询价]宿迁学院1号教学楼北门广场

修建水泥地坪项目询价公告

宿迁学院1号教学楼北门广场修建水泥地坪项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、项目内容：

1号教学楼北门广场约540平方米，将现有广场地砖全部拆除（含水泥砂浆结合层），浇筑C30商品混凝土地坪，路面分两幅，向两侧雨水井找坡。将维修区域内的水泥路牙石全部更换为五莲花花岗岩路牙石（35cm*12cm*100cm），雨水井、沟如有损坏须修复。

路面切割成方格（参照恒佳花园小区门口的水泥路方格进行切割），要求切线整齐匀称。

查看现场联系人：杨老师  联系电话：13218917936

二、 资质要求：

凡参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。

需具有房屋建筑或市政公用工程施工总承包三级及以上资质。

三、 项目要求：

1、报价人须到现场查看实测，详细测算工程量，学院提供的工程量仅供参考

2、确保人员在施工过程中按要求施工，施工中出现的一切安全责任均由施工方承担。

3、本项目均使用商品混凝土。

4、工期20天（此项目为暑假施工项目）

5、施工中产生的的建筑垃圾须自行清运出校园。
四．报价要求：

采用总价包干的形式，报价为完成本项目的全部工作内容的一切费用（漏项自负）。

五．学院付款方式：

工程竣工验收合格后10天内凭正式发票付工程总价的90%，扣10%质保金，时间自工程验收合格之日起至三年期满后无质量问题付清。

六．确定施工单位的原则：

在符合要求的前提下，报价最低者施工。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交3000元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2016年 5  月 16 日

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间：2016年 5 月25  日下午4:30

响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696

2016年5月12日