完整谈判文件到QQ群422250072或到本网页最后下载

[免费询价]宿迁学院老实验楼115、117室更换隔断的

询 价 公 告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市工商银行徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

二、项目内容及材质要求

1.项目内容:更换老实验楼115、117室隔断。

2.数量为3个隔断，总面积约为93平方米左右(以实际更换数量为准，具体尺寸需现场测量)。隔断立面图见附件

3. 使用材料：75轻钢龙骨、6mm水泥压力板、乳胶漆、防火门、电料等

三、工程内容：

（1）、拆除原彩钢夹芯板隔断

（2）、拆除原隔断上电源插座及设备开关

（3）、重新做防火材料隔断（75轻钢龙骨、6mm水泥压力板(双面)、两面刮腻子刷乳胶漆）

（4）、按照原样安装电源插座及设备开关

（5）、移动一台大型设备位置（室内）

四、现场踏勘：

在询价期间，投标单位可在询价人上班时间随时到现场察看，费用自理。联系电话 刘老师13092463619

五、资质要求

参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

六、其它事项及相关要求

1．报价：列出项目内容报单价，并报总价。包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负

3．询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院老实验楼115、117室更换隔断项目文件。材料送交宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4．有下列情况之一，其询价无效：（1）文件未按规定密封的；（2）文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）文件逾期送达的；（5）未按询价内容制作文件的；（6）文件弄虚作假的；（7）无相关专业资质的。

5．付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款。

6．本工程质保期为两年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

7．对未中标者不作解释，询价文件不退还。

8．负责并承担施工期间的所有安全工作及相应的责任。

七、确定供货、安装单位的原则：符合本文件要求，经评审综合报价最低者中标，超出学校预算的为废标。

八、公告时间：2016年9月13日。

九、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2016年9月23日下午3时。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

下载完整文件

附件：