宿迁学院［免费询价］水泵房远程监控安装

项目询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容:宿迁学院水泵房远程监控安装项目。各询价响应单位应到现场察看，自行测量工程量，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工安装要求:

【1】所安装的远程监控平台必须与泵房的现系统兼容匹配工作。

【2】利用远程监控平台在办公室内（2#宿舍楼112、120房间）、2#学生宿舍楼内的水电值班室内可以实时了解泵房的运行动态、水库液位、供水压力等技术参数，加快处理故障的响应速度，减少管理人员巡查的工作量。

【3】实现远程监控监测系统主要功能：

（1）监测供水系统各个水泵的运行状态、工艺参数（压力、液位、频率等），并实时显示在模拟运行图上。

（2）通过远程监控系统可以调整各项运行参数。

（3）通过远程监控系统在紧急状态下进行远程停机操作。

（4）实时监测相关联动设备的运行状态、运行工艺参数、联动信号

状态等，并实时显示在模拟运行图上。

（5）实时监测记录机电系统的报警状态，报警部位、报警时间等情

况，并自动生存报警实时记录。对机电设备进行安全性能监察，当

出现不安全因素时及时进行报警输出，并实时显示在模拟运行图

上，同时与现场相关设备和现场值班进行联动输出。

（6）在2#学生宿舍楼内的水电值班室内配备一台可以用于泵房监控、调整和操作的电脑（配置：22寸LED显示器、希捷320G硬盘、interG41主板、2.66GCPU组装电脑）

（7）安装后的监控平台必须通讯畅通运行稳定。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

本工程质保期为壹年。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料、监控软件（长期使用并免费升级）费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、工期要求：  总工期  10  日历天

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

5、付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

6、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

7、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

8、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：

六、公告时间：  2017 年  3 月 8 日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间：  2017年 3月 22日上午9:00，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2017年2 月16日