［免费询价］宿迁学院浴室内部及相关设施拆除询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：叶老师   0527-84202334

二、项目内容、施工要求及合同主要条款：

1、项目内容:宿迁学院浴室内部及相关设施拆除。各询价响应单位现应到现场察看，自行测量，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工及材料要求:

（1）浴室的外墙的窗、门、墙等不拆。浴池二层周边墙体不拆。

（2）两间经营户的门面及周边墙体不拆；

（3）除（1）至（2）条以外的所有隔断、隔墙、填充墙、构造柱、假山、吊顶、室内存放物品等主体受力构件以外的所有设备、设施及结构全部拆除；

（4）未拆除的墙体表面瓷砖等装饰材料拆除；

（5）地面不需要砸除；

（6）拆除垃圾全部归拆除单位所有，自行处理。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

6、乙方严格按照规范组织施工，人员持证上岗，满足安全文明施工各项要求，防范自身人员和校园内其它人员的人身安全，由此造成的一切责任损失由乙方负全责。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须具有独立法人资格且具有三级及以上房屋建筑工程施工资质。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：宿迁学院浴室内部及相关设施拆除。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、工期要求：  总工期  20  日历天

5、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按2000元/天的标准扣除乙方违约金。

6、付款方式：工程竣工验收合格一个月内付清，债权不得转让或委托付款给第三方。

7、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

五、确定施工、维修单位的原则：同等质量下合理低价优先（投标控制价8万元）

六、公告时间：  2018 年 10  月  12  日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2018 年 10 月 22 日下午   下午3:00   ，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2018年10月12日