完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

［竞争性谈判］物理实验室相关设备的谈判文件

第一部分 谈判供应商须知

一、 总则

1. 本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2. 凡符合资质要求的公司均可参与。

3. 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4. 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5. 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6. 本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、 竞争性谈判工作程序

1. 发布谈判采购公告;

2. 谈判供应商获取谈判采购文件;

3. 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件;

4. 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金;

5. 竞争谈判;

6. 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金;

7. 签署供货合同，执行合同。

三、 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达10万元的经济实体,必须为增值税一般纳税人。

2. 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训;

3. 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

四、 谈判响应文件的要求

1. 谈判响应文件的构成：

(1) 竞争性谈判响应声明函;

(2) 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单;特殊工具及备件清单。

(3) 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施;

(4) 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述;提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准;

(5) 参加谈判供应商资质证明文件：营业执照复印件；企业有关资质证明；同类项目近三年主要经营业绩等背景资料复印件；投标时提供或在取得中标资格后，能在2个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明；法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍；税务登记证副本。

2. 谈判响应文件的份数、签署和封装

(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本一份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准;

(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中;

(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效;密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3. 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件;

4. 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、 谈判报价及谈判范围

1. 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地(买方指定的最终用户学校的校园内)的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

2. 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

六、 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间：2015年 8月31日下午 3：00 前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 电话：0527- 84201696

谈判时间：2015年  8 月31日下午3:00时

地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

纪检监督电话：0527-84203001

七、 谈判、评审

1. 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加;

2. 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

3. 学校监察、财务对谈判全过程进行监督;

4. 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书;

5. 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标;

6. 对未成交单位，采购人可不作解释。

7、符合谈判文件要求的，最低价中标。

八、 谈判保证金

1. 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费300元和谈判保证金 20000元 ; 中标的，投标保证金自动转为履约保证金，货到验收合格后退还。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1）、在截止日期后送交投标文件的；2）、中标而不与我院签订合同的；3）、中标后未履行标书规定全部义务的；4）、签订合同后擅自转包他人的。5）、发现有串标行为的。

2. 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付;

户 名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐 号：1116030509300003519

3. 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还;成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、 签订合同

1. 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者(在采购有效期内);

2. 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同;

3. 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、 合同主要条款及付款方式

1. 采购方与成交方按合同共同进行验收;

2. 付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，凭全额增值税专用发票支付合同总价款的95%，其余款项质保期满付清。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

3、交货时间：中标单位在收到口头中标或中标通知书后40天内

第二部分 采购项目的技术规格、要求和数量(项目需求书)

现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标(参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品)。

技术参数及要求

- 技术参数及要求

- 联系电话：朱老师  0527— 84201696      项目负责人： 王老师15951372452

- .详细业务需求及技术规范

标段一：必投

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半导体热电特性综合实验仪 | 1、直流稳压电源：24V； 2、直流电压表：19.99V； 3、直流电流表：19.99A； 4、直流数显稳流源：0～1000μA； 5、PID温度控制仪：-50℃～99.9℃， 控温精度:0.1℃； 6、秒表； 7、半导体制冷片：两片40×40； 8、PN结， 9、半导体热敏电阻； | 西安理工 南京沃凡 复旦天欣 有其他优质品牌可来报价 |
| 2 | 透镜焦距测定仪 | 1、光具座：1000×80×35mm； 2、固定滑座：3个； 3、移动滑座：横向位移±4mm； 4、凸透镜：φ40，f100； 5、凹透镜：φ40，f-50； 6、透镜夹：2个； 7、平面反射镜：1个 8、白炽光源：12V，21W； 9、像屏：100×65mm； 10、物屏：100×65mm，透明标尺 | 复旦天欣 北京方式 西安理工 有其他优质品牌可来报价 |
| 3 | 磁阻效应实验仪 | 1、励磁电流：0～1000mA， 2、数字电流表显示； 3、直流稳流源:两路0～6mA和0～3mA连续可调，分别供砷化镓传感器和锑化 铟传感器的工作电流； 4、数字式毫特仪：测量范围0～500mT， 分辨率0.1mT，准确率为1%； 5、数字电压表：范围2000mV，分辨率1mV。 | 西安理工 复旦天欣 南京沃凡 有其他优质品牌可来报价 |

标段二：可选

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 推荐投标品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热膨胀实验仪 | 1、半导体激光器1.5mW，三维调节，波长650nm；（或氦氖激光器） 2、样品测试用平面镜（动镜）和转向镜（带三维调节）各一只； 3、定平面镜一只，带三维调节和一维移动机构； 4、分束镜和扩束镜各一只； 5、温度控制器：适宜控温范围室温～60℃，显示分辨率0.1℃，PID控温； 6、毛玻璃观测屏1只； 7、待测样品：黄铜，不锈钢，硬铝； 8、待测试样：长150mm，直径18mm； 9、试样线胀系数测试准确度：≤3%。 | 杭州大华 （补充购买） |
| 2 | 多普勒效应及声速综合实验仪 | 1、功率信号源：液晶数显，频率20kHz～50kHz，步进值10Hz，频率稳定度：<0.1 Hz；最大输出电压：连续波10Vp-p；脉冲波7Vp-p； 2、换能器：功率10W，角度0～180º可调，分辨率：1º 3、小车运动速度：直线匀速运动0.06～0.48m/s可调；直线变速运动0～0.48m/s变化； 4、多普勒频移：0～50Hz。 | 杭州大华（补充购买） |

其他要求：

（一）产品质量要求：

1、投标商须保证本次投标产品系优质材料和先进工艺制成新出厂的产品，且完全与投标文件所述产地、质量、规格和性能相符。整个电气系统的安全性能应符合相应国际标准要求。

2、在交货之前，投标商应对产品质量、规格、性能和数量/重量进行精确而全面的检测，并出具产品合格证明。投标文件所限的型号不作变更，如特殊原因确需变更，则要求证明替代品更优更好且价格不得变动，并征得招标方的认可。

3、交付使用前发生的产品损坏和不合格，一律退换新品。在质保期前三个月内发生的产品损坏和性能不合格（非使用不当原因造成），除招标方同意修理者外，亦应退换新品。

4、投标商应派有资格、有经验的人员及时对安装的全过程进行监督、指导，保证安装质量为优良等级。

5、投标商所提供的产品必须完全符合国家相关标准的要求。

（二）验收、交付使用的要求：

1、在安装调试工作完成后，中标商应通知招标方进行检验。验收须严格按照有关规范要求标准执行。2、交付使用要同时向招标方提供详细的技术文件、安装说明文档等，同时提供产品使用说明书。

3、中标商应对招标方的有关使用人员进行设备操作的培训及常规故障排除的实际指导。指导的语言为汉语。

（三）维修保修的要求：

1、为了维修服务工作方便，中标商必须设有能在短时间内及时响应报修信息的维修站。

2、质保期内一切费用由中标商承担。

3、质保期内，一旦发生问题，中标商必须在投标文件承诺的时间内到达现场并及时处理。中标商如不及时修理，招标方有权自行派人修理，按其发生费用的两倍在设备尾款内按实扣除。

4、质保期内，如因产品质量、安装问题致使待修时间超过投标时承诺的时间，中标商应负责赔偿。

（四）系统配置要求：

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理;因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

- 供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容;以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。