完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

宿迁学院

［免费询价］四系结构试验室行车更换配件询价函

一．询价项目：1、四系结构实验室QD16/3.2T双梁式行车更换配件，具体以更换配件清单为准.

二、资质要求：具备行车配件销售相关资质

三．项目要求：

1．配件必须符合国家特种设备相关质量标准和要求，需要提供供货配件的产品质量合格证明；

2.配件质保时间，三年以上。

技术咨询：宿迁学院四系实验中心C107室，左老师，电话：18800609886

五．付款方式：全部安装完成，经验收合格后，凭正规发票，一周内付清款项。

六．确定供货单位的原则：结合特种设备配件标准，报价最低者。

七．报价最后时间：2015年 6 月 26日 下午5:00。确定供货单位的会议邀请所有报价人参加

八、地点：宿迁学院审计处（行政楼 105室）。

宿迁学院结构实验室行车更换配件清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐拉力扁平电缆线 | YVFB/3*16mm2 | 80米 | 主钩用 |
| 2 | 耐拉力扁平电缆线 | YVFB/3*10 mm2 | 80米 | 副钩用 |
| 3 | 耐拉力扁平电缆线 | YVFB/3*6 mm2 | 80米 | 小车跑车用 |
| 4 | 耐拉力扁平电缆线 | YVFB/4*2.5 mm2 | 150米 | 限位器用 |
| 5 | 双层皮防老化电缆线 | RV-25 mm2 | 100米 | 主电源和主钩电阻用 |
| 6 | 双层皮防老化电缆线 | RV-16 mm2 | 500米 | 主电源和主钩电阻用 |
| 7 | 双层皮防老化电缆线 | RV-10 mm2 | 300米 | 副钩和大车电阻用 |
| 8 | 双层皮防老化电缆线 | RV-6 mm2 | 300米 | 小车电阻用 |
| 9 | 安全滑触线 | BHFS-25 mm2 | 50米 | 主电源用 |
| 10 | 电阻器 | RT52-200L-6/3 | 1套 | 主钩电机用 |
| 11 | 电阻器 | RT52-160L-6/2 | 1套 | 副钩电机用 |
| 12 | 电阻器 | RT54-160M1-6/3 | 1套 | 大车电机用 |
| 13 | 电阻器 | RT54-132M2-6/1 | 1套 | 小车电机用 |
| 14 | 铜线鼻 | 100A | 100个 | 接线用 |
| 15 | 铜线鼻 | 60A | 100个 | 接线用 |
| 16 | 铜线鼻 | 30A | 100个 | 接线用 |
| 17 | 铜线鼻 | 10A | 100个 | 接线用 |