[免费询价]宿迁学院新实验楼、3#教师公寓维修项目询价公告

宿迁学院新实验楼、3#教师公寓维修项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、 项目内容：标段一：新实验楼A区北墙面漏水维修，标段二：3#教师公寓装饰条拆除，需到现场查看，并仔细测量工程量，学院提供的工程量仅供参考。要求投标人认真自行查看现场，核对现场实际情况，漏项自负，如有疑问需在报价前以书面形式通知甲方。

二、 资质要求：凡参加投标的单位，标段一必须是具有建筑工程施工总承包三级及以上的资质(含防水专项资质）或具备防水专业资质三级及以上资质的独立法人。标段二必须是具有建筑工程施工总承包三级及以上的资质。

三、 项目要求：

1. 必须提前看现场，报价时报具体的施工方案（重点是高空作业的方案及保护措施，施工所用的临时设施等），施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

2. 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责。

3. 维修方案：

标段一：1.将新实验楼A区北侧外墙分隔缝全部拆除，开槽用堵漏灵防水材料封堵。2.北外墙裂缝，尤其为窗户底口、装饰柱及周边裂缝位置，切槽用堵漏灵封堵。3.因窗户与外墙接口位置封胶老化，导致雨水渗入室内，剔除窗户四周原有胶重新打道康宁密封胶处理（含窗户）。4.在外墙裂缝均处理完成后，整外墙拉毛，涂刷丙稀酸外墙防水涂料。5.整外墙用立邦牌白色高弹外墙乳胶漆（腻子采用立邦漆专用的高弹配套腻子）恢复，按原样恢复外墙，（需考虑新刮腻子与老墙面的结合问题）。工程量：打胶处理窗户48扇，外墙面积约550㎡。

标段二：1.公寓楼的2层、5层四周外挂的水泥装饰条，割掉锚固件。2.拆除装饰条并割掉锚固件后，在拆除痕迹部位用立邦牌白色高弹外墙乳胶漆（腻子采用立邦漆专用的高弹配套腻子）恢复，要做到乳胶漆和喷砂的结合线水平、顺直，不同位置的结合线要相互平行。

注：施工产生的所有垃圾由施工单位自行运出校园。

4.维修项目包工包料，报价时需报出总价。

5.本工程质保期为五年。

6.其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

7.完工时限：甲方确定开工日后20天完工。

主办咨询部门：基建科宗老师     联系电话： 0527-84202334  15151133338

四．报价要求：报价文件密封，报价含材料、施工及税收等一切费用（漏项自负）。投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费 100 元及投标保证金 5000 元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的。

五．学院付款方式：工程竣工验收合格7天内付工程总价款的90％，余款作为质保金，验收合格后五年内无质量问题，付清余款。

六．确定施工单位的原则： 符合本文件要求的，经评审合格的最低价中  。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位的履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2016年7月7 日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间：2016年7月 25日下午3  点；响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

报价文件递交地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。