[免费询价]宿迁学院一号办公楼、新实验楼D区信息点改造工程询价公告

宿迁学院一号办公楼、新实验楼D区信息点进行改造工程面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

- 项目内容：详见第三项

- 资质要求：凡参加投标的单位，必须是有网络布线施工经验的独立法人。

- 项目要求：

业务需求及技术规范

一、1号办公楼、新实验楼D区信息点改造工程总体要求

1号办公楼现共有房间120个（每房间一个信息点），新实验楼D区共27个房间（每房间两个信息点），本次要求对上述房间内的原墙壁内信息点进行模块更换（含模块及单口面板）、测通、编号工作。同时要求在汇聚弱电间机柜内对上述信息点进行重新上架、对应编号工作。机柜内每2个配线架、2个理线架、1个交换机为一组，按照下图所示方式堆叠，每个设备之间预留0.5U空间，见附件。

所需的配线架、理线架、跳线等配件由甲方按实际需求提供，其它配件、耗材等由乙方提供。上述所有编号工作，均要求采用覆膜标签进行编号。

二、其它要求

1、所采用的信息模块规格为UTP/RJ45型，性能超过ISO/IEC 11801超五类标准。

2、信息点编号采用“楼层-房间号-编号”的方式（例如1F-101-1、2F-306），并采用覆膜标签进行标记，要求在工程结束后，提供完整的房间与信息点编号对照图（含电子档）。

3、在工程施工过程中，施工方可采用万用表及其它设备进行寻线，但在施工完成后，必须使用测线仪或其他专用测线设备对线路进行测试，测试结果要求4对双绞线（8根网线）全通。最终采用实体终端（笔记本等）方式进行丢包率测试，测试结果要求小于万分之一。

4、所有涉及到的布线标准均为 568B，施工方需协助甲方做好改造后各室内的网线连接工作，所需网线由甲方提供。

三、机柜更换、光纤熔接、双绞线更换等要求

1、上述两个弱电间机柜均需要更换，具体型号请实地查看现场，机柜PDU单元由甲方提供。

2、因机柜更换，可能会需要光纤重新熔接，投标方需事先查看现场，确认方案及成本计算。光纤进机柜后，要求采用ODF机架式光纤配线架上架，接口为FC接口。

3、上述工程中，可能涉及到部分双绞线需要更换情况，投标方需在投标方案中有预计，不得在施工过程中增加报价。

四、开标一览表及品牌要求

# 开标一览表

| 分项名称 | 数量/工程量 | 品牌型号 | 分项报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 机柜更换 | 2个 |  |  |  |
| 机柜内信息模块组 | \ | \ | \ | 甲方提供 |
| 室内信息模块 | 174套 |  |  | 174个数据模块及面板 |
| 跳线、室内网线 | \ | \ | \ | 甲方提供 |
| 施 工 费 | 投标人查看现场后自行测算 | 无 |  |  |
| 其他材料费 | 投标人查看现场后自行测算 | 无 |  | 网线、耗材、覆膜标签等 |
| 其他费用 |  |  |  | 含光纤熔接等 |
| 总报价 | 大写： 小写： 元 |  |  |  |

机柜品牌范围：图腾、大唐、神州、图盛 或其他优秀品牌

信息模块及面板品牌范围：一舟、安普康、安普、山泽、胜为或其他优秀品牌

光纤配线架：国产优质品牌，ODF机架式

四．报价要求：报价文件密封，报价含材料、施工及税收等一切费用。

五．学院付款方式：工程竣工验收合格7天内付工程总价款的100％。

六．确定施工单位的原则： 符合本文件要求经评审合格的最低价中 。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交  2000   元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2016年11月 4  日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间：2016年11月11日下午 3:00 时；响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。

下载完整文件

附件：

配 线 架

理 线 架

交 换 机

理 线 架

配 线 架

配 线 架

理 线 架

交 换 机

理 线 架

配 线 架