[免费询价]宿迁学院实验室搬迁项目询价公告

- 询价项目：实验室搬迁

二、项目要求：技术咨询：15651095282 纪老师

1. 设备拆除与搬迁：

现教中心105室内设备拆除后搬迁至现教中心206室，设备包括电脑桌、凳、计算机、投影仪、幕布、中控、扩声系统设备、网络设备、空调、广播、视频监控、拾音等设备、静电地板的龙骨支架。

- 本项目具体业务要求

- 设备拆除前准备工作

(1)必须查看所有房间现场；计算物品数量；记录物品位置和间距大小；估算耗材数量。

(2)记录所有设备工作状态、技术参数和实际效果，包括计算机、互联网、多媒体系统、扩音系统、广播系统、物联网、监控系统。

B.设备拆除

（1）规范施工，不允许暴力拆除，再用设备拆除后，需先除尘、保养。

（2）不用设备拆除后放置到指定地点。

（3）拆除中损坏的设备，施工方负责维修或采购新设备，费用由施工方承担。

C.强弱电布线

（1）房间布局按照现教中心105室原有布局。

（2）强弱电分开，布线易于维护。

（3）弱电材料：RJ45六类非屏蔽水晶头、 六类非屏蔽双绞线，国标、正品、3c认证。

（4）强电材料：三芯2.5护套线、公牛电脑插排，国标、正品、3c认证。

（5）PVC线管等辅助材料用阻燃材质。

（6）招标方要求在放线中使用特定长度的整卷线，绝对不允许在线路有接头。

（7）教室内各种（强电、弱电）传输线的两头（接插头）用套管式标签标注线名和走向。交换端口对应相应学生座位号。

（8）各管线进入电脑桌位置以电脑桌预留孔为准。

（9）回迁计算机、计算机、投影仪、幕布、中控、扩声系统设备、网络设备、空调、广播、视频监控、拾音等设备。

（10）调试设备到拆除前状态。

- 施工要求：

配合后勤处墙体、地面维修施工，配合静电地板加铺瓷砖施工，实地考察环境，自定施工方案。

- 报价要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：宿迁学院实验室搬迁与回迁项目。

材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

四、付款方式：

验收合格后两周内凭正规发票付款。

五、确定中标单位的原则：

1. 投标单位须具有独立法人资格。

2. 投标单位应持经营范围的有效的营业执照。

3. 经评审合格的最低投标价中标。超过学校预算的本次询价作废。

六、报价最后时间：2018年  7 月   18 日 上午11：00  。

七、报价地点：宿迁学院审计处（行政楼 105室）。

2018年7月 13 日