宿迁学院图书馆蓄电池 询价公告

一、项目内容：宿迁学院图书馆馆网中心蓄电池项目

二、资质要求：经政府有关部门注册的相关行业经营性单位。

三、供货要求： 签订合同后2周内供货，其他要求详见附件一。

四、报价要求：报价文件密封，报价含标的物调试交付使用前各项成本、税金等一切费用。报价材料含有营业执照，授权委托书和法定代表人身份证明（见附件二、三）等资料。

五、学院付款方式：全部标的物安装调试完毕经验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的90%，预留10％作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

六、确定供货单位的原则：在符合技术参数要求和使用要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。最高控制价3.7万元。

七、公告时间：2019年 12  月  24 日

八、报价最后时间：2019年 12 月  31   日下午3:00，地点：宿迁学院审计处（行政楼105 室）。确定供货单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696

九、安装地点：宿迁学院图书馆馆网中心  电话：0527-84205016

技术参数联系人：杨老师  13951379663

附件一：

一、采购设备及数量

| 序号 | 设备名称 | 推荐厂家 | 台套数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池 | 松下 | 32 |

二、业务需求及技术规范

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池柜（含底座散力加固） | 钢架 | ≥1 | 套 |
| 2 | 蓄电池 | 1、电压等级：12V，100Ah（25℃）； 2、优质板栅合金、独特生产工艺，进一步增强板栅抗腐蚀能力，延长产品使用寿命； 采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能； 3、浮充期待寿命10年；端子型号：M8 L； - 长(L)407mm 宽(W)173mm 高(H)210mm 总高(TH)236mm； 6、要求原厂包装（内含电池合格证），出厂日期为到货日前2个月内；电池三年内不放电或漏液包换 | 32 | 只 |
| 3 | 电池开关 | 施耐德 | 1 | 个 |
| 4 | 电池并联线 | 25mm2，国产优质 | 1 | 套 |
| 5 | 辅材 |  | 1 | 批 |

说明：

1、需专业人员提前查验现场；完成现有电路整体更新

2、送货至图书馆馆网中心（4楼404房间）

3、供货方需拥有施工资质（提供营业执照复印件）；对施工过程中人员与财产安全承担全部责任；提供可验证的本地施工案例（含合同复印件）

4、质保期内，如遇故障需24小时内到场维修，48小时内未能解决故障，需免费提供同等备件直至排除故障。

5、在投标文件中注明联系人固定电话、手机号码、E-mail信箱。

6、投标产品必须原厂生产，拒绝贴牌产品。

- 附件二：

- 授权委托书

本人           系               的法定代表人，现委托      为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改                              投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        年     月       日起至       年      月     日 。

代理人无转委托权。

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

委托代理人：                          （签字或盖章）

年       月       日

## 附授权委托人身份证复印件正反面

- 附件三：

# 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年      月     日

经营期限：      年     月     日至      年      月     日

姓名：        性别：      年龄：     职务：       系            的法定代表人。

特此证明。

投标人：                           （盖单位公章）

年       月       日

- 附法人身份证复印件正反面