宿迁学院

［公开招标］1—6餐厅炒菜间排风机、油烟净化器

更换工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222、13812305168

二、项目内容及维修要求

1、1—6餐厅（一、三、五餐厅每个餐厅四套，二、四、六餐厅每个餐厅二套计18套）楼顶炒菜间油烟净化器、排风机更换安装、调试。

2、将原有损坏的油烟净化器、排风机拆除，运送至甲方指定地点。

3、在原有位置上安装油烟净化器和排风机。

4、油烟净化器及排风机电源，需重新按规范布线安装，控制开关设置在每个餐厅后厨炒菜间，配备安装与之匹配的的缺相保护开关，线路采用4平方5芯铜电缆，保证各自餐厅控制自己的油烟净化器、排风机。

5、排风机、油烟净化器及与原有管道之间采用不锈钢管道连接，缝隙密实，不漏风，连接通往各餐厅的排风管道进行检修，损坏的进行维修更换。

6、采用排风量不低于15000立方米每小时，低碳高效油烟净化器（符合国家环保标准，排放杂质小于等于2毫克），风机采用与净化器匹配的双层风柜风机。

7、油烟净化器推荐投标品牌：（1）广东佛山科蓝油烟净化器（2）世纪清科环保有限责任公司（3）北京京博华兴环保设备有限公司。油烟净化器需有生产厂家针对宿迁学院项目提供投标品牌的授权委托书及合格证。

风机电机推荐投标品牌：（1）贝德 （2）南京环球（3）上海创新电机厂

8、本工程质保期为2年,质保期内每年两次按消防安全标准及防护措施要求拆除油烟净化器后清洗干净并安装。

9、安装完成后，保证通风效果良好、缝隙密实，符合环保、消防要求。

10、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全，

11、工程完工后，乙方负责将楼顶施工场地所有杂物清理干净，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

三、投标须知

1、投标单位必须具有机电设备安装工程专业承包二级及以上且具备消防设施专业承包三级及以上资质（在宿迁市区有售后服务点）。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量。

2、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：投标人要按招标文件约定的时间按时到投标地点报道登记后查看现场并答疑。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费   400  元（不退还），投标保证金  15000元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

七、评定原则

1、投标材料应完整无缺，符合规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足各项技术和有关规定范围的要求，保证质量和施工时间，各项费用报价合理。

4、能够提供满意的质保期限和优惠服务。

5、符合资质要求及标书要求的，最低投标价中标。

八、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  30   日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格后一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

7、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：

2、察看现场及答疑报到时间：  2015年6月23日上午9:00  。答疑报到地点：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛亮，电话：0527—84202222、13812305168

3、递交投标文件截止时间：2015年6月29日下午3:00前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2015年6月29日下午3:00

6、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

年   月   日