［免费询价］图书资料室装修询价公告

一、项目内容：图书资料室装修询价公告项目

二、资质要求：经政府有关部门注册的相关行业经营性单位。

三、参数要求：详见附件。

四、报价要求：报价文件密封，报价含标的物安装交付使用前各项成本、税金等一切费用。

五、学院付款方式：供货经验收合格后一周内支付全部货款。

六、确定供货单位的原则：在符合使用要求前提下，报价最低者。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。确认中标后须缴纳 1000元履约保证金，验收合格后无息退还。

七、查看现场：截止时间： 2018年  1 月  21  日下午5:30 ，

联系人：苗老师 13101860398

八、报价最后时间及学院确定供货单位时间：2018年  1  月  22  日上午10:00   ，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室），电话：0527-84201696。确定供货单位会议邀请所有报价人参加，纪检监督电话：84203001。

附件1：

图书资料室装修项目清单

| 序号 | 设备名称 | 项目做法内容 | 数量 | 施工工艺及材料品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轻钢龙骨+石膏板吊顶 | 室内一级石膏板造型吊顶施工(材料费+人工费) | 82.2平方米 | 轻钢龙骨+泰山牌纸面石膏板吊顶 | 报价费用包含材料运输、垃圾清运、室内保洁、税费等所有相关费用。 |
| 2 | 乳胶漆墙面、顶面 | 顶面批腻子打底找平二遍、刷乳胶漆一底二面；墙面批腻子打底找平二遍、刷乳胶漆一底二面(材料费+人工费) | 206.6平方米 | 顶呱呱腻子粉+多乐士乳胶漆 |  |
| 3 | 电路改造 | 电路改造施工(材料费+人工费)材料清单：2.5平方毫米远东电线6卷、4平方毫米远东电线2卷；开关插座6个、灯带36米、600*1200格栅灯12组、筒灯12个、线管200米、网线等。 |  | 正泰 |  |
| 4 | 地面塑胶地板 | 塑胶地板施工(材料费+人工费) | 80平方米 | 胜彩 |  |

附件2：见附图

注：施工过程严格按照效果图施工、最终解释权归建筑工程学院。