[免费询价]宿迁学院4#教工宿舍走廊安装玻璃门项目询价公告

宿迁学院4#教工宿舍走廊安装玻璃门项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

一、 项目内容：4#教工宿舍走廊安装玻璃门，需到现场查看，并仔细测量工程量，学院提供的工程量仅供参考。要求投标人认真查看现场，核对现场实际情况，漏项自负，如有疑问需在报价前以书面形式通知甲方。

二、 资质要求：凡参加投标的单位，必须是具有房屋建筑工程施工总承包三级（含三级）以上资质的独立法人。

三、 项目要求：

1. 必须提前看现场，报价时报具体的施工方案，施工满足维修方案要求及现行施工规范要求。

2. 确保人员在施工过程中按规范施工，如出现安全问题与学院无关，由施工方负全责。

3. 方案：

共计5扇，报价含门扇、安装五金配件、地轴、门两侧把手等，根据现场实际情况安装到位。固定门框需按规范进行固定：门框——连接片——射钉——墙体，现将两侧粉刷层剔除，用连接片先连接在门框上，然后连接片2边在用射钉打在墙上（注意：若安装位置是在砌体上安装的话，需先将砌块更换为混凝土块，只能用膨胀螺栓，增加门框的稳定性）。安装完成后修复墙面乳胶漆及墙面瓷砖。

材料要求：门框门扇材质为电泳白优质高强度铝合金、80mm宽，门框厚度70mm以上，门扇厚度35mm以上，型材厚度1.2mm以上，双边包6mm钢化玻璃，包边40mm以上，配套：门框+门扇+门轴+门锁+插销+毛条+卡条+玻璃胶条。具体尺寸见附件：

4.维修项目包工包料，报价时需报出总价。

5.本工程质保期为两年。

6.其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

7.完工时限：甲方确定开工日后20天完工。

主办咨询部门：基建科宗老师     联系电话： 0527-84202334

四．报价要求：报价文件密封，报价含材料、施工及税收等一切费用（漏项自负）。

五．学院付款方式：工程竣工验收合格7天内付工程总价款的90％，余款作为质保金，验收合格后两年内无质量问题，付清余款。

六．确定施工单位的原则： 符合本文件要求经评审合格的最低价中 。如果最低报价超过学院预算的，则此次询价作废。学院确定的施工单位向学院交  2000   元履约保证金，工程结束，学院无息退还。

七．公告时间：2016年10月 11  日    电话：0527-84201696

报价最后时间及学院确定施工单位会议时间：2016年10月  21 日下午 4 点；响应文件必须在询价截止时间前送达到指定的询价地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。确定项目单位会议邀请所有报价人参加。

2016年10月 10 日

下载下面完整文件

附件：