［公开招标］宿迁学院14、15、19、20、21号宿舍楼区域监控系统更换安装项目招标文件

**一、招标人：宿迁学院**

地 址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮 编：223800

联 系 人：朱老师 电话：0527—84201696

 朱老师 电话：0527—84203688 13905249756

**二、招标内容：**

校园监控系统项目

**三、工程地点：**

宿迁学院宿舍楼14、15、19、20、21号宿舍楼区域

**四、工程概况**

学院14、15、19、20、21号宿舍楼区域更换安装监控，原有模拟信号改为数字网络传输： 详见附件一

1.主控设备采用网络硬盘录像机来控制整个系统的运行工作。监控点采用红外高清网络彩色摄像机、红外网络高清半球摄像机，视频信号通过双绞线传输到该系统中，由硬盘录像机进行前端的图象采集和存储。

2.5幢宿舍楼共计100个监控点位（原有模拟点位96个本次全部拆除），其中已经维修改造11台，本次改造安装89个监控点位，主控室在学院行政楼监控室内。

**五、投标须知**

1、申请人须具备电子与智能化工程专业承包二级或二级以上企业资质；

2、拟选派项目负责人资质等级：具有小型项目管理师或机电工程专业二级或二级以上注册建造师执业资格证书，并同时具有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）；

3、参加投标的单位或代理在认真阅读招标文件后需填写投标函（投标函格式请参照附件三），并提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业组织机构代码证、项目授权委托书及其他有关资质证件（原件带来审查，复印件一份供招标方存档）；（4）法定代表人身份证明（原件带来审查，复印件一份供招标方存档）和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

4、投标单位在收到招标文件和有关资料后应仔细核对，如有疑问，请在投标前提出，否则导致的后果由投标单位自负。

5、报价书：包括工程所需设备的型号、单价、总价，所用一切材料费用、系统软件、硬件、辅材、施工安装费、契税等，漏项自负。请参照宿迁学院高清网络监控跟换安装清单报价，见附件二**（本工程包死价）**。

6、承诺书：包括对所施工工程的质量保证、工期期限、维修措施和服务体系等的承诺保证以及给予招标单位的优惠条件优惠承诺具体明确。

7、投标文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖投标单位印章。

8、投标文件组成：

A、报价书一份。

B、施工设计一份。

C、售后服务承诺书一份。

（1）投标人应承诺保证该项目按时正式稳定地运行，并承诺提供免费服务时间，服务方式、内容，接到报修电话后，小问题24小时内必须给予解决，大问题7个工作日内解决。

（2）合同签订后，投标方要向招标方提供系统软件的终身使用权。

（3）要免费负责培训招标方系统操作人员2—3名，提供软件工具用户手册、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等。

9、其它约定：施工期间施工方严格按规范操作，安全责任自负。

**六、招标文件资料费以及投标保证金：**

1、投标单位在递交投标文件前需向招标单位交纳资料费100元及投标保证金5000元。资料费不退,中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，待工程完工、验收合格无息退还。未中标单位的投标保证金凭缴费凭证在本次投标活动结束后无息退还。

2、投标单位被发现在投标过程中有弄虚作假等违规行为的，取消其中标资格并没收其投标保证金。

3、中标单位无正当理由拒签合同者，招标单位有权取消其中标资格，投标保证金不予退还。

**七、投标文件的编制及无效的几种情形：**

1、投标文件一式两份，正本、副本分别装于文件袋内密封，并在封签处加盖投标单位公章。

投标文件封面上应注明：（1）宿迁学院校园监控系统项目招标文件

（2）招标单位名称；（3）投标单位名称；（4）正本、副本。

2、有下列情况之一，其投标文件无效：（1）投标文件未按规定密封的；（2）投标文件未盖投标单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按招标内容制作投标文件的；（6）投标文件弄虚作假的；（7）未交纳投标保证金的；（8）无相关专业资质的。

**八、**定标原则

1、符合招标文件要求的，最低投标价中标。如果最低报价超过学院预算的，则此次招标作废。

2、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

3、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

4、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

5、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

6、招标单位有权不接受不合理的低标价。投标报价低于有效报价的平均价85%（即平均价\*85%），评标小组可认定其低于成本价竞标，并判定其为无效标。

7、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备、软件。

8、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

**九、合同主要条款：**

1、工期：15天。开工日期由招标方另行通知。

2、质量标准：合格，工程安装确保正常使用。确定中标单位签订合同后一周内，产品到位接受学院相关部门施工前验收。

3、付款方式：工程竣工试运行15天内验收，验收合格后一个月内凭发票付合同总价款的95%，剩余5%作为质量保证金，验收合格后三年内，所有产品在其各自质保期内无质量问题后付清。

4、违约责任：乙方原因造成延期完工的，每延期一天中标方付招标方违约金工程款的1%，工程验收不合格由施工方免费返工，工期不顺延。

5、前端设备（枪机、半球机、），均不得低于二年质保。

6、存储部分（录像机）不得低于三年质保、（硬盘）不得低于二年质保。

7、传输部分（交换机）不得低于二年质保、（光电收发器）不得低于二年质保。

8、其它产品质保按照国家相关规定和行业标准执行。

9、质保期内产品出现问题，要免费更换或维修，质保期外按照成本价收取。

10、公告时间：2016 年 11 月 24 日。

咨询人及电话：朱老师：0527-84203688、0527—84201696

11、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2016 年 12 月 20 日下午3：00分，地点：宿迁学院审计处二楼会议室。

12、确定中标单位会议邀请所有报价人参加，电话：0527-84201696。

**注：主要产品投标时提供原厂针对本项目的授权书原件。**

# 2016年11月21日

下载完整招标文件

附件一

|  |
| --- |
| 宿迁学院宿舍楼监控改造统计表**（具体请到现场察看）** |
| 序号 | 楼号 | 现有模拟数量 | 网络数字数量 | 晒衣场 | 24口交换机 | 液晶电视 | 网络硬盘录像机 | 备注 |
| 现有 | 拟增改 |
| 1 | 14# | 16 |  | 14（半球） | 2台（拟增枪机） |  | 1台（拟增改） | 16路1台（拟增改）32路1台（拟增改） | 每层2台、楼顶楼梯口1台、一层门厅1台 |
| 2 | 15# | 20 |  | 20（半球） |  | 每层3台、楼顶楼梯1台、一层门厅1台 |
| 3 | 19# | 20 | 4 | 16（半球） | 2台（拟增枪机） | 1（已有） | 1台（已有） | 16路1台（拟增改）32路1台（已有） | 每层3台、楼顶楼梯口1台、一层门厅1台 |
| 4 | 20# | 20 |  | 20（半球） |  | 每层3台、楼顶楼梯口1台、一层门厅1台 |
| 5 | 21# | 20 | 7 | 13（半球） | 2台（拟增枪机） | 1（已有） | 1台（已有） | 32路1台（已有） | 每层3台、楼顶楼梯口1台、一层门厅1台 |
| **合计：** | **96台** | **11台** | **83台** | **6台** | **2台** | **3台** | **5台** |  |
| 此次5栋宿舍楼改造数量89台（除11台数字监控） |

附件二

|  |
| --- |
| 宿迁学院高清网络监控更换安装清单 |
| 序号 | 设备名称 | 安装部位 | 推荐品牌及型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 红外半球网络摄像机 | 14#、15#、19#、20#、21#宿舍楼 | 1. **主选**品牌型号：海康DS-2CD3325D-I 2、**备选**品牌型号：大华DH-IPC-HDW1225C 3、**备选**品牌型号：天地伟业TC-NC9500S3E-2MP-I3

**及同档次品牌或型号** | 台 | 83 | 　 |
| 2 | 红外枪机高清摄像机 | 14#、15#、19#、20#、21#宿舍楼 | 1. **主选**品牌型号：海康DS-2CD3T20D-I5 2、**备选**品牌型号：大华DH-IPC-HFW2225D 3、**备选**品牌型号：天地伟业TC-NC9400S3E-2MP-IR3

**及同档次品牌或型号** | 台 | 6 | 　 |
| 3 | 24口交换机 | 14#、15#、19#、20#、21#宿舍楼 | 1. **主选**品牌型号：华为 S2700-26TP-EI-AC 2、**备选**品牌型号：H3C LS-3100V2-26TP-SI 3、**备选**品牌型号：TP-LINK TL-SL1226PE

**及同档次品牌或型号** | 台 | 4 | 　 |
| 4 | 光电收发器 | 14#、15#、19#、20#、21#宿舍楼 | 1. **主选**品牌型号：谷思汇 GSH/1000M-S 2、**备选**品牌型号：锐闪HTB-GS-03AB

**及同档次品牌或型号** | 台 | 4 | 　 |
| 5 | 监控硬盘录像机 | 监控室 | 1. **主选**品牌型号：海康NVR DS8616N-K8 2、**备选**品牌型号：大华DH-NVR4816-DH 3、**备选**品牌型号：天地伟业TC-NR1016M7-S2/6T

**及同档次品牌或型号** | 台 | 2 | 　 |
| 6 | 监控硬盘录像机 | 监控室 | 1. **主选**品牌型号：海康NVR DS8632N-k8 2、**备选**品牌型号：大华DH-NVR4832-DH 3、**备选**品牌型号：天地伟业TC-NR1016M7-S2/6T

**及同档次品牌或型号** | 台 | 1 | 　 |
| 7 | 监控存储硬盘3TB | 监控室 | 1. **主选**品牌型号：希捷ST3000DM001 2、**备选**品牌型号：西部数据WD30PURX

**及同档次品牌或型号** | 块 | 24 | 　 |
| 8 | 不锈钢设备箱 | 通信井内安装 | 400\*600\*200 | 个 | 4 | 　 |
| 9 | 12V 15A 开关电源 | 14#、15#、19#、20#、21#宿舍楼 | 品牌：小耳朵 | 块 | 15 | 　 |
| 10 | 摄像机四角支架 | 宿舍楼晒衣场 | 海康威视 | 个 | 6 | 　 |
| 11 | 超六类网线 | 14#、15#、19#、20#、21#宿舍楼 | 1. **主选**品牌：爱谱华顿 2、**备选**品牌：明鑫 3、**备选**品牌：东升

**及同档次品牌或型号** | 米 | 5200 | 　 |
| 12 | 电源线RVV2\*1.5 | 14#、15#、19#、20#、21#宿舍楼 | 1. **主选**品牌：天诚 2、**备选**品牌：明鑫 3、**备选**品牌：东升

**及同档次品牌或型号** | 米 | 5000 | 电源线与网线一对一布放 |
| 13 | 光纤12芯 | 14#、15#、19#、20#、21#宿舍楼光缆放至监控室 | 1. **主选**品牌：烽火 2、**备选**品牌：江苏南方 3、**备选**品牌：东升

**及同档次品牌或型号** | 米 | 2600 | 　 |
| 14 | 42寸液晶电视 | 　 | 1. **主选**品牌型号：飞利浦42PUF6052/T3 2、**备选**品牌型号：AOCT4250MD

**及同档次品牌或型号** | 台 | 1 | 含壁挂支架 |
| 15 | 液晶电视传输设备 | 　 | **主选**品牌型号：KUTHPHI/谷思汇型号GSH/VGA/1F1E-S**及同档次品牌或型号** | 对 | 1 | 含VGA传输线 |
| 16 | 管材PVC25 | 　 | 1. **主选**品牌：中财 2、**备选**品牌：日丰 3、**备选**品牌：联塑

**及同档次品牌或型号** | 米 | 2200 | 　 |
| 17 | 插排 | 　 | 公牛（5米） | 个 | 5 | 　 |
| 18 | 辅材 | 　 | 五金、水晶头、电源尾巴头、管卡、融纤、管接 | 批 | 1 | 　 |

**注：主要产品投标时提供原厂针对本项目的授权书原件。**

# 附件三

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是 （单位）的 （职务）系法定代表人，根据贵方宿迁学院校园监控系统项目招标文件，正式授权 职务： 代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

 据此函，签字人兹宣布同意如下：

1. 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。
2. 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3. 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
4. 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5. 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间完成项目的施工，交付买方验收、使用。
6. 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。
7. 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地 址：　　　　　　　　　　　　　　邮 编：

电 话：　　　　　　　　　　　　　　传 真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日 期：　　　　年　　　月　　　日