［免费询价］宿迁学院2#、3#学生公寓供电线路增容、改造工程施工设计询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及要求：

1、项目内容:因2#、3#公寓楼改造成学生公寓，为了满足学生公寓安全用电的需求，需对2#、3#学生公寓楼进行增容、改造工程施工进行设计。各询价响应单位现应到现场察看，自行测量，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2.设计要求：

①在原有线路的基础上，2#、3#学生公寓内部各房间安装空调，空调安装在阳台门正上方，从配电室分两路进入各房间控制电源（一路：室内照明、插座、排风扇电源。一路：吸顶扇、阳台灯、空调）。

②为楼栋的开水房、洗衣房、洗浴设备提供电源，设计安装线路图。

③根据楼栋使用功率，设计增容线路。对4#学生公寓入户电缆进行增容设计。按照1、新箱变增容接入线路2、室外低压线路3、室内线路（按楼栋3#、4#号学生公寓）分别出图。需考虑原有线路的拆除及修复。

④设计方案初稿完成并提供相应的图纸，需由甲方确认后，再出具详细施工图。同时各项指标需符合国家规定标准。

3.规划设计内容：2#、3#、4#学生公寓供电线路增容、改造线路图、施工图，工程量清单及预算，并提供全套电子文件。

4.乙方按国家现行的规划设计标准、规范进行规划设计，根据甲方提出的技术要求，在合同签订后15日内向甲方提供符合要求的规划设计方案一式陆份。

- 资质要求：

1.报价人资质类别和等级：具有建筑行业乙级以上（含乙级）设计资质。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质复印件。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：本项目采用固定总价报价，报价人所报设计费均包括完成该项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、工程施工过程现场服务咨询费、资料增加成本费、风险费（含设计变更）、政策性文件规定费用等所有费用（漏项自负）。

2.报价人应充分考虑项目施行期间各类风险系数计入总报价，该报价应是完成本须知和合同条款上所列项目范围的全部，不得以任何理由予以重复。

3.因各幢建筑物周围条件不相同，投标人询价前必须到现场实地查看。联系电话：84202222（后勤处水电管理维修科）

4、工期要求：  总工期 10 日历天

5、付款方式：设计方案完成后，获得甲方认可后，15个工作日内支付相应设计费用总额的60%，余款在施工完成后，一月内一次性付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

6、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

五、定标方法

本工程采用评定方法：符合本文件要求的，低价优先。

六、报价材料递交

1.凡有意参加报价者，在递交报价文件同时携带法人委托书原件，企业营业执照（副本）、企业资质证书、项目负责人资格证书（以上材料提供复印件，中标后采购方有权要求提供原件核对）前往宿迁学院行政楼105办公室。

2.报价文件要求签章齐全，打印清楚、密封完整，并在封签处加盖报价单位公章。

3.报价文件中须附确切的服务承诺和优惠服务。

七、费用

中标单位需缴纳2000元履约保证金，合同履行完毕后退还。

如出现下列情况之一的，询价人有权扣除履约保证金：1、不按规定时间来学院签定规划设计合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部设计合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

八、日程安排

1、公告时间：    2018年10月25日

2、发标地点：宿迁学院行政楼105室

3、递交询价文件截止时间： 2018年11月5日下午3:00前

4、投交地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2018年11月5日下午3:00

开标时邀请所有报价单位参加。电话：0527-84201696。

九、本文件由宿迁学院负责解释。

宿迁学院

2018年  10 月25日