宿迁学院

［竞争性谈判］大阶梯教室吊扇拆除、损坏日光灯、天花板更换，全院吊扇检查工程项目

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222、13812305168

二、项目内容及维修要求

1、需将教学楼大阶梯教室294台吊扇进行拆除后用与现有规格款式天花板补齐（1#教学楼第一、第二阶梯教室吊扇各17台，第三、第四、第五、第六阶梯教室各9台计70台；2#教学楼2208、2209、2513、2506教室各14台、2408、2411教室各15台计86台；3#教学楼3101、3301各20台、3212教室29台计69台；4#教学楼4101、4301各20台、4212教室29台计69台）。

2、需将教学楼大阶梯教室209盏损坏的日光灯及184块天花板进行更换（1#教学楼日光灯损坏3只、天花损坏78块；2#教学楼日光灯损坏36只、天花损坏52块；3#教学楼日光灯损坏83只、天花损坏31块；4#教学楼日光灯损坏87只、天花损坏23块）。

3、普通教室及相关室内1803台吊扇进行检修并将需要加固的进行加固（基础部7台、四系44台、成教院12台、图书馆105台、学生处44台、五系16台、七系246台、1—4#教学楼教室1329台）。

4、吊扇检修要求：对吊扇的吊钩、减震圈、固定支架 、插销、吊杆进行逐一检查、维修，保证其完好性及牢固性。

5、教学楼大阶梯教室吊扇拆除、天花板维修更换后，保证大阶梯教室顶部天花整齐、规整，无损坏，日光灯按照同规格型号进行维修、更换，保证正常使用无损坏。

6、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

7、将一大阶梯教室从后向前拆除部分天花板，使用新天花板安装补齐，将拆除下的天花板用于补齐其它阶梯教室损坏的天花板，保证其余各教室天花板规格款式一致。

8、施工中使用的天花板、吊扇、日光灯等材料由甲方提供。

9、大阶梯教室层高约9米且室内均有固定桌椅。

10、施工前需报详细的施工方案及进度计划表。

11、工程完工后，乙方负责将施工场地所有杂物清理干净，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

三、单位资质要求：

投标单位必须具有独立法人资格，且具备三级及以上的建筑水电安装资质。

四、其它事项及相关要求：

1、谈判响应人报名登记时应提交的资料：

（1）施工单位资质复印件（加盖单位公章）

（2）法人代表授权书原件，谈判响应人身份证原件、复印件。

（3）接受谈判响应文件，同时缴纳谈判保证金5000元，资料等相关费用200元，确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金，资料等相关费用不退还。

2、资格审查：谈判响应人报名或递交响应文件不表明已获得参与资格。经评审审查不符合本项目资格要求的，则作为无效响应处理，其造成的损失由响应方自行承担。

五、谈判响应文件的要求

1. 谈判响应文件的构成：

(1) 竞争性谈判响应声明函；

(2) 谈判报价明细表：自做报价表。

(3) 相关服务：文件中务必明确售后服务的内容及措施；

(4) 响应文件附件：由谈判单位根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致。

(5)同类项目近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章；如响应人提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

2.谈判响应文件的份数、签署和封装

(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本1份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判单位一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判响应单位名称、联系人及联系电话。

3.谈判响应文件的样式

谈判响应单位应严格按照要求的内容编写、装订谈判响应文件；

4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

六、 谈判报价及谈判范围

1.工程项目的取费标准及价格。

2.谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行

3.谈判小组对供应商的报价等情况予以保密，按竞争性谈判的规则，在符合谈判文件的要求下，二次报价低者中标。

4.学校监察、财务对谈判全过程进行监督；

5.谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

6.对未成交单位，采购人可不作解释。

七、签订合同

1.在合同签订之前，项目所有人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以谈判响应文件承诺为依据。

八、合同主要条款及付款方式

1、工期要求：

总工期  30   日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格后一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

九、谈判日期

谈判响应人应按照本次谈判公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

1、公告时间：2015年7月1日

2、文件递交截止时间：2015年7月11日上午10:30前

3、文件接收地点：宿迁学院行政楼105室

4、谈判时间：2015年7月11日上午10:30

5、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2015年  7 月 1  日