［免费询价］宿迁学院北门生活服务用房计量

改造项目询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及维修施工要求：

1、项目内容:宿迁学院北门生活服务用房计量改造项目。各询价响应单位现应到现场察看，自行测量，如有疑问，请在询价前提出，否则导致的后果自负。

2、施工及材料要求:

(1) 安装落地式计量控制柜2台（1700*800毫米采用304不锈钢材质厚度不低于1毫米），用于对北门生活服务用房进行计量。

（2）按照行业要求规范施工。

(3)装置性材料统计表：

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 材料名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 落地式计量箱 | 1700*800毫米 | 2台 | 微断 | DZ158-125A4P | 1只 |
| 塑壳断路器 | NM1-800A-3300 | 4只 | 防雷浪涌 | 80KA | 1只 |
| 塑壳断路器 | NM1-400A-3300 | 4只 | 铜线鼻 | 400平方毫米 | 16只 |
| 铜牌 | 60*6毫米 | 11米 | 电力电缆 | YJV-0.6/1KV-4*400 | 30米 |
| 计量箱基础及接地 |  | 2项 | 安全护栏 |  | 18平方米 |

备注：塑壳短路器推荐品牌：上海人民、梅兰日兰、ABB

电力电缆推荐品牌：江南、远东、上海人民

（4）改造、施工后的计量柜必须符合供电公司安装、使用要求。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地项目经理，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的项目经理在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

本工程质保期为壹年。

三、资质要求：

1、凡参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

四、其它事项及相关要求：

1、报价：包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2、参加询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3、询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院北门生活服务用房计量改造项目。材料送与宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4、有下列情况之一，其询价无效：（1）文件未按规定密封的；（2）文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）文件逾期送达的；（5）未按询价内容制作文件的；（6）文件弄虚作假的；（7）无相关专业资质的。

5、工期要求：  总工期  7  日历天

6、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

7、付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

8、本工程质保期为一年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

9、对未中标者不作解释，询价文件不退还。

10、施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

五、确定施工、维修单位的原则：

六、公告时间： 2016  年 12月 29 日。

七、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2017年 1月9 日上午10:00，

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。

2016年12 月27日