［竞争性谈判］宿迁学院餐厅监控系统安装工程竞争性谈判文件

一、总则

1.本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判活动。

2.凡符合资质要求的公司均可参与。

3.无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4.本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5.凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6.本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、竞争性谈判工作程序

1.发布谈判采购公告；

2.谈判供应商获取谈判采购文件；

3.谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

4.采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

5.竞争谈判；

6.确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

7.签署供货合同，执行合同。

三、对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.凡参加谈判的单位或全权代理资质：投标人须具备电子与智能化工程专业承包资质或营业执照中经营范围包含监控施工等；提供2016年1月1日以来，承接监控项目合同价20万元以上项目1个以上；提供合同复印件并加盖公章。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格）

（1）企业法人营业执照、资质证书的复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证的原件和复印件；（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

3.质量技术标准：提供的产品性能及质量应符合国家及行业规范。

4.报价单位应保证免除并承担由于宿迁学院校方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及询价方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

5.本项目不接受联合体报价。

6.施工安装维修期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

四、谈判响应文件的要求

1.谈判响应文件的构成：

(1)竞争性谈判响应声明函；

(2)谈判报价表；

(3)参加谈判供应商资质证明文件：企业基本情况介绍；企业业务操作流程；企业有关资质证明（包括：企业法人营业执照复印件；国家组织机构代码证复印件；税务登记证复印件；企业法人年度检验情况）；银行出具的资信证明书；法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（见附件1）；

所有复印件均需加盖相应的有效印章。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

2.谈判响应文件的份数、签署和封装

(1)谈判响应文件份数为正本及副本各一份，须装订成册。

(2)谈判响应文件的正副本需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中；

(3)谈判响应文件的正副本装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3.谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、谈判内容、报价及谈判范围

（一）、工程名称及概况

1、项目内容: 宿迁学院餐厅监控系统安装工程项目。各投标单位必须到现场察看，自行测量工程量，漏项自负，如有疑问，请在招标前提出，否则导致的后果自负。本项目最高控制价20万元。

2、施工安装要求:

（1）按照行业要求规范施工。

（2）新安装监控摄像机81台（摄像机分布详见附件），监控图像均能保存15天以上。

（3）所有的硬盘存储放需放至一卡通机房。

（4）学生第一、第三、第五餐厅大厅内各安装两台60寸电视实时显示，每个电视机屏幕显示6个画面并可回放可查询，学生第二、第四、第六、第七以及教工餐厅大厅内各安装一台60寸电视实时显示，每个电视机屏幕显示9个画面。

（5）摄像机、硬盘录相机、交换机应提供所选品牌的原厂质保函和售后服务承诺函，摄像机应满足相应参数及要求。

（6）新增摄像机安装位置由招标方现场确定。在安装摄像机总数不变的前提下，招标方可调整具体安装部位的数量。

（7）网络信号传输应利用我校现有光纤网络，没有的光钎网络线路需重新铺设光钎网络，局部使用网线时其长度原则上不得超过60米。

（8）摄像机取电应在最近楼层内总配电箱取电。

（9）摄像机开关电源、硬盘录像机、交换机需在各楼层集中安装304不锈钢设备箱（规格要求550mm*400mm*450mm），任何电源线、网络线在安装过程中不得分接、转接。

（10）所有布线、隐蔽工程线路等需全部采用优质PVC线管及配套配件；接口处使用平接、三通、四通等配件，不得使用软管连接。

（11）所安装的餐厅监控安装工程需能统一实现网络查看、网络回放等功能。

（12）考虑到餐厅的特殊环境等因素，要求摄像头要满足高湿、高温、耐腐蚀。要合理布局，质保期内要保持摄像头清晰，定期清理，防水防潮。

（13）项目竣工验收前，施工单位需提供摄像机分布图和强、弱电线路走向图。

3、乙方指派一名工作人员做为乙方驻工地技术负责人，负责合同履行和现场施工管理，乙方指派的技术负责人在施工中必需全程参与。乙方在施工前需提交施工方案，方案经甲方批准后才允许开工。

4、乙方应做好施工中的安全防护工作，安全标志明显、齐全。

5、工程完工后，乙方负责将施工场地清理干净，垃圾清运出校园，否则甲方有权安排其他单位清理，清理费用按双倍由乙方负责。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

六、谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间：   2018  年 7 月  28 日下午3：00 时前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

技术咨询： 电话 84202222  13218919168

采购程序： 电话 84201696  13151810668

纪检监督电话：0527-84203001

谈判时间：     2018  年   7  月  28  日 下午3：00 时

地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

七、谈判、评审

定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。

评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 企业资质 | 投标人须具备电子与智能化工程专业承包资质或营业执照中经营范围包含监控施工等. |
| 业绩要求 | 2016年1月1日以来，承接监控项目合同价20万元以上项目1个以上；提供合同复印件并加盖公章。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数★不符合标书要求,或缺少必要功能的，作无效标处理。 |

其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

八、谈判保证金

1.谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费     元(售后不退)和谈判保证金        元。

2.谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐  号：1116030509300003519

3.结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还（无息）、资料费不退；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，资料费不退；如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、签订合同

1.在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

4、合同主要条款及付款方式:

①、工期要求：

总工期  15   日历天

②、质量标准：合格

③、付款方式：工程竣工验收开学试用合格后一个月内付工程总款的90%，余款竣工满一年且无质量问题的付至95%，质保期满付清。债权不得转让或委托付款给第三方。

④、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期。此外延误工期的，甲方按500元/天的标准扣除乙方违约金。

⑤、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

⑥、本工程质保期最低为二年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修到位。否则，甲方有权委托其他单位维修，费用从质保金中按甲方实际支出额双倍扣除。

宿迁学院

2018年7月17日

附件一:授权证书样式

- 授 权 证 书

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方竞争性谈判采购文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　　　，全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此，签字人兹宣布同意如下：

1、        我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的谈判供应商及可能收到的任何谈判响应文件的约束。

2、        我们已详细审核全部竞争性谈判采购文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3、        我们同意从规定的谈判日期起遵循本谈判采购文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4、        同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判采购有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、        一旦我方成交,我方将根据竞争性谈判采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务。

6、        谈判供应商：

谈判供应商名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

谈判供应商开户行：

帐　　　　　号：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件：主要设备明细及参数清单

| 序号 | 设备名称 | 安装地点 | 单位 | 数量 | 规格型号及参数 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 红外高清摄像头 | 第一餐厅12个 第二餐厅9个 第三餐厅12个 第四餐厅9个 第五餐厅12个 第六餐厅9个 第七餐厅9个 教工餐厅9个 | 个个 | 881 | 基本要求：具有500万像素 CMOS传感器；主码流最高分辨率2560*1920，子码流最高分辨率704x576@30fps。图像大小：2560*1920，视频压缩标准：主流码：H.265/H.264 | 海康威视、杰迈、英飞拓、大华、宇视 |
| 22 | 60寸液晶电视 | 第一餐厅2台 第二餐厅1台 第三餐厅2台 第四餐厅1台 第五餐厅2台 第六餐厅1台 第七餐厅1台 教工餐厅1台 | 台 | 111 | 60英寸以上、4K高清、分辨率4096*2160 | 小米、三星、夏普 |
| 3 | 挂架 | 电视机配套 | 套 | 111 |  |  |
| 4 | 高清线 | 电视配套 | 根 | 11 | HDMI/长度要满足现场需求 | 绿联、秋叶原、飞利浦 |
| 55 | 8路硬盘录相机 | 第一餐厅2台 第三餐厅2台 第五餐厅2台 | 台 | 6 | H.265编码/可以自动播放/连续播放/智能移动报警 | 海康威视、杰迈、英飞拓、大华、宇视 |
| 66 | 16路硬盘录相机 | 第二餐厅2台 第四餐厅2台 第六餐厅2台 第七餐厅2台 教工餐厅2台 | 台 | 5 | H.265编码/可以自动播放/连续播放/智能移动报警 | 海康威视、杰迈、英飞拓、大华、宇视 |
| 77 | 32路硬盘录相机 | 机房3台 | 台 | 3 | H.265编码/8盘位/可以自动播放/连续播放/智能移动报警 | 海康威视、杰迈、英飞拓、大华、宇视 |
| 8 | 监控硬盘 | 6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/ | 块 | 12 | 所有存储时间不得低于15天、6TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/ | 海康威视、希捷、西部数据 |
| 9 | 监控开关电源 | 摄像头配件 | 只 | 22 | 12V10A | 海康威视、杰迈、小耳朵 |
| 10 | 支架 | 摄像头配件 | 个 | 81 | 铝制优质四角支架 |  |
| 11 | 插排 |  | 个 | 8 | 公牛插座 | 公牛、TCL、得力 |
| 12 | 设备箱 | 第一餐厅1个 第二餐厅1个 第三餐厅1个 第四餐厅1个 第五餐厅1个 第六餐厅1个 第七餐厅1个 教工餐厅1个 | 个 | 8 | 304不锈钢、550mm*400mm*450mm、内部分两层 | 定制 |
| 13 | 8口千兆接入交换机 | 第一餐厅2个 第三餐厅2个 第五餐厅2个 | 台 | 6 | 大功率POE输出 端口数量：8口 下行端口速率：10/100/1000 Mbps 上行端口速率：10/100/1000 Mbps | 思科、海康威视、H3C |
| 14 | 16口千兆接入交换机 | 第二餐厅1个 第四餐厅1个 第六餐厅1个 第七餐厅1个 教工餐厅1个 | 台 | 5 | 大功率POE输出 端口数量：16口 下行端口速率：10/100/1000 Mbps 上行端口速率：10/100/1000 Mbps | 思科、海康威视、H3C |
| 15 | 24口千兆接入交换机+2千兆光电互斥口 | 机房 | 台 | 1 | 机架式24个千兆口+2千兆光电互斥口千兆以太网交换机 | 思科、海康威视、H3C |
| 116 | 光纤收发器 | 第一餐厅1对 第三餐厅1对 第五餐厅1对 第七餐厅1对 教工餐厅1对 | 对 | 5 | 1个10\100\1000Mps端口 | 海康威视、汤湖、兆越 |
| 117 | 通讯线（网络线） | 管内穿线 | 米 | 5000 | 超六类网线，线径不低于0.55mm | 安普、海康威视、天诚 |
| 18 | 通讯线（光纤线） | 管内穿线 | 米 | 600 | 12芯单模光纤 |  |
| 19 | PVC线管 | 穿线使用 | 米 | 2000 | 壁厚不低于1.7mm | 中财、霸王、联塑 |
| 20 | 电源线 | 管内穿线 | 米 | 5000 | RVV*2*1.5纯铜黑色 | 南京三星、扬州通济、扬州天诚 |
| 21 | 光纤收发器14槽专用机架整理箱 | 机房使用 | 个 | 1 | 固定接入机柜 | 普联 |
| 22 | 其他耗材 | 五金、水晶头、电源尾巴头、管卡、融纤、管接、跳纤、开关电源等辅材 |  |  |  |  |
| 未列入清单材料费用和其它费用由投标方自行列入报价，本合同为包干价。 |  |  |  |  |  |  |

注：所有通讯线、PVC线管、电源线等为预估数量，仅供参考，最终以投标方投标前，现场测算为准。