宿 迁 学 院

［公开招标］高频实验室相关设备公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527— 84201696          技术负责人： 陈飞15651062378

二、招标内容：

高频实验室相关设备具体配置、数量及要求等参见附件一。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达10   万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二），提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质证明（3）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。（5）投标时提供或在取得中标资格后，能在2个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。 （3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、售后服务要求：（1）现场调试并培训操作人员。（2）定期免费设备维护。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费  100   元及投标保证金  5000 元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。

3、时  间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则

1、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2、投标单位实力、规模、业绩以及诚信程度等。

3、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

4、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

5、招标单位有权不接受不合理的低标价。

6、招标单位有权选择招标文件所规定的部分或全部设备。

7、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

8、中标者需交纳合同履约保证金 5000   元，货到验收合格后退还。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：确定并通知中标单位后1个月内供货，如未能按时供货招标单位有权解除合同。

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的95%，预留5%作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。一年后，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间：2016年 1 月 17  日

2、发标地点：宿迁学院行政楼 105  室

3、递交投标文件截止时间：2016  年   3   月  1  日  下午 2:30 前

4、投标文件递交地点：宿迁学院行政楼 105   室

5、开标时间： 2016 年   3   月  1 日下午2:30

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二  楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。纪检监督电话：0527-84203001。

2016年 1 月 17 日

·附件一: 业务需求及技术规范

- 拟购设备情况(将拟购设备的技术参数附后)

| 序号 | 设备名称 | 主要指标 | 数量（台） | 推荐投标品牌（其他优质品牌也可来投标） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高频电路实验箱 | 技术要求见附件 | 35 | 天煌、润众、清华等 |
| 2 | 高频信号发生器 | 技术要求见附件 | 35 |  |

备注：1、所有厂家招标时需提前演示。

2、若实验箱自带信号源，信号发生器可不提供。

3、实验箱内部中周等可调旋钮可调范围不得超过720度。

附件1：高频电子线路实验箱主要技术参数及要求：

- 要求波形稳定，便于观察，失真小。

- 实验箱自带信号源，要求低频频率范围200Hz到16KHz连续可调，输出幅度：1mVp-p — 2Vp-p(连续可调)，高频频率范围16KHz到40MHz分段可调，10mVp-p —5Vp-p（连续可调）。

3、内置电源

输入：AC 220V±22V, 50Hz±2Hz

输出：DC ±12V, ±5V直流稳压源。

- 小信号调谐回路谐振放大器谐振频率为6.3M

- LC与晶体振荡器（LC频率4—12MHz,要求可调，晶振6MHZ,10MHz,其他亦可）

- 晶体二极管检波器（包络检波，可观察对角切割失真和底部切割失真，并有低频放大）

- 变容二极管调频（8.5MHz中心频率，其他亦可）

- 相位鉴频器要求和变容二极管调频电路可组合工作。

- 利用实验箱内部模块可构成超外差接收机系统。

- 要求配备实验指导书和PPT。

- 要求现场演示实验效果。

附件2：高频信号发生器

1、数字频率计和计数器功能：
2、内置线性／对数扫频功能：
3、所有端口具有短路和抗输入电压保护功能：
4、外接调频功能和VCF压控输入功能：
5、采用金属外壳，具有优良的电磁兼容性，外形美观：
6、输出电压LED显示，TTL/CMOS输出：
7、频率微调功能，使测量更精确：
8、轻触开关、面板功能指示：
9、两路函数信号可独立使用：
10、内置调频、调幅功能。调制指数可调。

11、输出波形：正弦波、方波、三角波、脉冲波、斜波

- 输出信号类型：单频、调频、调幅、扫频（线性，对数）

- 要求配备使用说明书

14、要求现场演示实验效果。

| 频率测量精度 | 6位 ±1% ±1个字 |  |
| --- | --- | --- |
| 外测频范围 | 1Hz~30MHz |  |
| 幅度显示误差 | 3位、±15% ±1个字 |  |
| 调频 | 调频范围 | 0~10% |
|  | 调频失真度 | 1.5% |
|  | 外接调频频率范围 | 10Hz~50kHz |
|  | 外调频灵敏度 | 0~3Vp-p |
| 调幅 | 调制度 | 0~100% |
|  | 调制失真 | 2%(fc=1MHz,fm=1kHz,) |
|  | 载波带宽 | 100Hz~各型号频率上限 |
|  | 外接调幅频率范围 | DC~100kHz |
|  | 外调频灵敏度、调制度 | 0~3Vp-p(1kHz)、0%~100% |
| 物理特性 | 电源电压 | AC 200V±10%；50Hz±5% |

一、基本实验（包含但不限于）：

1小信号调谐回路谐振放大器

2高频功率放大器（丙类）

3 LC电容反馈三点式振荡器

4石英晶体振荡器

5振幅调制电路

6二极管包络检波电路

7变容二极管调频振荡器

8相位鉴频器

9集成电路（压控振荡器）构成的频率调制器

10混频电路

重要说明：

1、请在投标文件中注明联系人固定电话、手机号码、email信箱。

2、投标方需在招标现场携带实验箱及相关仪器设备的样品，并在开标前进行功能、实验演示。

3、如在业务需求及技术规范中有需另行调整（增或减）的项目，投标方可一并列入投标文件并加以说明，确保满足教学需求。

4、如设备在保质期内发生故障，厂家需保证一周内上门给予解决。如未按时解决或维修后不能满足教学需求，将扣除设备总款项的5%。

# 附件二：投标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方              项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

# 附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

年　　月　　日