【竞争性谈判】结构实验室相关设备的谈判文件

第一部分 谈判供应商须知

一、 总则

1. 本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2. 凡符合资质要求的公司均可参与。

3. 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4. 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5. 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6. 本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、 竞争性谈判工作程序

1. 发布谈判采购公告;

2. 谈判供应商获取谈判采购文件;

3. 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件;

4. 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金;

5. 竞争谈判;

6. 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金;

7. 签署供货合同，执行合同。

三、 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.凡参加谈判的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达10万元的经济实体,必须为增值税一般纳税人。

2. 必须具有《中华人民共和国消费者合同法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训;

3. 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者合同法》的规定要求赔偿。

四、 谈判响应文件的要求

1. 谈判响应文件的构成：

(1) 竞争性谈判响应声明函;

(2) 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单;特殊工具及备件清单。

(3) 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施;

(4) 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述;提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准;

(5) 参加谈判供应商资质证明文件以及定标原则：符合竟标文件要求的，经评审合格，合理谈判价中标。

评标采用经评审的合理竟标价法，竟标文件应对谈判文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足谈判文件的实质性要求的竞标文件，按照经评审的不低于成本的竞标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。可视竞标情况分标段中标。

### 谈判标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 谈判人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳竞标保证金 |
| 谈判文件密封 | 要求密封，并在封签处加盖竞标单位印章 |
| 谈判函 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则谈判无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在谈判时提供谈判前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的带章材料为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 至少有一个与标的相关的资质（若国家没有相关资质的，看营业执照） |
| 业绩要求 | 近3年，竞标人至少做过与标的类似，金额10万以上的业绩一个，以合同与验收合格证明复印件为准。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。竞标产品的关键技术参数不符合谈判文件要求,或缺少必要功能的，或样品不合格的（提供样品的项目），作无效标处理。 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明竞标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示竞标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、竞标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（竞标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否谈判文件；8、其他。

2. 谈判响应文件的份数、签署和封装

(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本一份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准;

(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中;

(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效;密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3. 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件;

4. 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、 谈判报价及谈判范围

1. 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地(买方指定的最终用户学校的校园内)的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

2. 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

六、 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间：   2018 年 5 月 17 日下午3：00 前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 电话：0527- 84201696

谈判时间：   2018 年  5 月 17 日下午  3 :00 时

地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

纪检监督电话：0527-84203001

七、 谈判、评审

1. 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加;

2. 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

3. 学校监察、财务对谈判全过程进行监督;

4. 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书;

5. 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标;

6. 对未成交单位，采购人可不作解释。

7、符合谈判文件要求的，最低价中标。

八、 谈判保证金

1. 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费 100 元和谈判保证金 8000  元 ; 中标的，竞标保证金自动转为履约保证金，货到验收合格后退还。未中标的，竞标保证金在本次竞标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，竞标（履约）保证金将不予退还：1）、在截止日期后送交竞标文件的；2）、中标而不与我院签订合同的；3）、中标后未履行标书规定全部义务的；4）、签订合同后擅自转包他人的。5）、发现有串标行为的。

2. 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付;

户 名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐 号：1116030509300003519

3. 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还;成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、 签订合同

1. 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者(在采购有效期内);

2. 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同;

3. 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、 合同主要条款及付款方式

1. 采购方与成交方按合同共同进行验收;

2. 付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，凭全额增值税专用发票支付合同总价款的90%，其余款项质保期满付清。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

3、交货时间：中标单位在收到口头中标或中标通知书后20天内

第二部分 采购项目的技术规格、要求和数量(项目需求书)

现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极竞标(参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品)。 未完请下载完整谈判文件

- 技术参数及要求        技术负责人：

附件一: 业务需求及技术规范

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构传热系数现场检测仪 | 1 |  | 详细参数要求附后（一） |
| 2 | 导热系数测试仪 | 1 |  | 详细参数要求附后（二） |
| 3 | 建筑维护结构保温性能检测装置 | 1 |  | 详细参数要求附后（三） |
| 4 | 混凝土碳化箱 | 1 |  | 详细参数要求附后（四） |
| 5 | 混凝土导热系数测定仪 | 1 |  | 详细参数要求附后（五） |

注：上述项目可以分项竞标，我校按评审最终结果可以分项中标。

- （一）：围护结构传热系数现场检测仪

- 1、一般要求

传热系数现场测定仪要求按《居住建筑节能检验标准》JGJ/T132-2009、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB/T50411-2017等标准设计制造。

- 2、主要技术参数

（1）、温度通道：12

（2）、热流通道：6

（3）、测温范围： -20℃～+85℃

（4）、温度分辨率：0.1℃

（5）、温度控制精度：±0.5℃；

（6）、热流范围：0～2000W/m2

（7）、热流分辨率：0.1W/m2

（8）、热流系数：23.26W/m2．mV

（9）、精度：±5%

- （二）：导热系数测试仪

- 1、一般要求

导热系数测定仪要求按  《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定》GB/T 10295-2008的标准设计制造，可以测定材料在不同温度状态下的导热系数。

- 2、主要技术参数

（1）、试件标准尺寸：300mm×300mm×H(≤80) mm；

（2）、供电电源：AC 220V

（3）、热板温度控制范围：室温～60℃

（4）、冷板温度控制范围：-5℃～室温

（5）、热流不确定度：＜±3%；

（6）、热流分辨率：0.1W/m2；

（7）、温度分辨率：0.1℃；

（8）、温度精度：±0.2℃

（9）、测试范围；0.02～0.8W/m．k

- （三）：建筑维护结构保温性能检测装置

- 1、一般要求

建筑维护结构保温性能检测装置要求能够测定各种建筑墙体的传热系数及热阻率，同时适用于检测各种板式保温材料及中空玻璃、夹胶玻璃等传热系数。

- 2、主要技术参数

（1）、试件标准尺寸：1000mm×1000mm×400mm；

（2）、供电电源：AC 220V，50Hz

（3）、热箱温度控制范围：15～50℃，连续可调

（4）、热箱控制精度：±0.2℃

（5）、冷箱温度控制范围：-10℃～室温

（6）、冷箱控制精度：±0.2℃

（7）、压缩机组：两套进口压缩机组，独立控制

（四）：混凝土碳化箱

1、一般要求

混凝土碳化箱符合国家标准GB/T 50082—2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》、JG/T—2009《混凝土碳化试验箱》要求设计制造。

2、主要技术参数

（1）、试件数量：100mm立方体试件不少于140件

（2）、试验箱：立式上下双开门

（3）、二氧化碳传感器：原装进口芬兰VAISALA

（4）、加湿器方式：微锅炉带自动过热保护

（5）、压缩机：松下品牌

（6）、加湿控制：自动加水，断水自动保护，缺水报警

（7）、触摸屏控制器：7寸彩色触摸屏，操作触摸屏方便

（8）、CO2浓度：0～20%±0.5%示指可设置，开机后稳定时间1小时内

（9）、湿度控制：20～98%±0.5%示指可设置，开机后稳定时间1.5小时内

（10）、密封性：正常使用1瓶气10天以上

（11）、加热功率：700W

（12）、加湿功率：370W

（13）、试验箱体材质：304不锈钢

（14）、箱体保温层：40mm的聚氨酯发泡层

（15）、输入电压：AC220 ± 10% ，50Hz

（16）、外形尺寸：1300×740×1750（mm）（长宽高）

- （五）：混凝土导热系数测定仪 技术参数及要求

- 一、一般要求

混凝土导热系数测定仪应满足DL/T5150—2002《水工混凝土试验规程》的要求。

- 二、技术参数

1、导热系数测定范围：0.5～5.0W/(m.K)；

2、温度测量范围：（5～80）℃；

3、温度控制范围：（室温+5～80）℃；

4、试验温度：（20±5）℃；

5、试验湿度：（50～60）%RH；

6、电源：AC220、50Hz；

7、整机功率：不限；

8、分辨力：≤0.01℃；

9、温度测量精度：≤0.1℃；

10、测量误差：≤5%；

11、试件规格：不限（便于制作为佳）；

11、主机外形尺寸：φ200mm×H400mm 中孔φ40mm；

12、仪器具备计算机管理自动化控制功能。

重要说明： 1、请在竞标文件中注明联系人固定电话、手机号码、email信箱。

# 附件二：竞标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方                 项目谈判文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目竞标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的竞标人及可能收到的任何竞标书的约束。

- 我们已详细审核全部谈判文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本竞标文件，并在规定的竞标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与竞标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据谈判文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守谈判文件中要求的收费项目和标准。

- 竞标单位：

竞标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

竞标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

竞标人名称：

| 竞标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竞标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

竞标人（签章）

代表人（签章）

201 年　　月　　日