宿迁学院

［免费询价］学生公寓、体育馆更换防火门询 价 公 告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市工商银行徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：0527-84200018

二、项目内容及材质要求

1.项目内容:更换安装学生公寓、体育馆钢质防火门。

2.数量约为25樘，总面积约为75平方左右(以实际更换安装数量为准，具体尺寸需现场尺量)。

3.产品等级为甲级锌合金户外不镶玻璃防火门，颜色为灰色。

4.材质要求：（1）填充材料：防火门内应填充对人体无毒无害的防火隔热材料。（2）防火门材质要求：防火门门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的锌合金材料，应符合GB/T708的规定；防火门加固件可采用性能不低于热轧钢材的锌合金材料，应符合GB/709的规定；防火门门框、门扇和加固件使用的材料性能应有生产厂商提供的合格材质检验报告。（3）材料厚度：门框板材厚度不小于1.5mm,门扇板材厚度不小于0.8 mm，不带孔的加固件钢板厚度不小于1.2，带螺孔的加固件钢板厚度不小于3.0 mm。（4）锁、合页、插销、闭合器等五金配件的熔融温度不低于950℃； 安装在防火门上的合页，不得使用双向弹簧，单扇门应设闭门器；双扇门间必须有带盖缝板，并装有闭门器和顺位器；门框宜设密封槽槽内应嵌由不燃性材料制成的密封条。

三、工期要求：按询价人时间要求完成。

四、现场踏勘

在询价期间，投标单位可在询价人上班时间随时到现场察看，费用自理。

五、资质要求

参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

六、其它事项及相关要求

1．报价：按每平方米报单价，报价应包括工程所用一切材料费用、施工安装、契税等，漏项自负。

2．询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3．询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院学生公寓、体育馆防火门更换、安装项目文件。材料送交宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4．有下列情况之一，其询价无效：（1）文件未按规定密封的；（2）文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）文件逾期送达的；（5）未按询价内容制作文件的；（6）文件弄虚作假的；（7）无相关专业资质的。

5．付款方式：工程竣工验收合格一月内付工程总款的90%，余款10%竣工满两年且无质量问题付清（债权不得转让或委托付款给第三方）。

6．本工程质保期为两年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。

7．对未中标者不作解释，询价文件不退还。

8．负责并承担施工期间的所有安全工作及相应的责任。。

七、确定供货、安装单位的原则：符合本文件要求，经评审综合报价最低者中标，超出学校预算的为废标。

八、公告时间：2016年9月27日。

九、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2016年10月9日下午3时。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。