完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

［公开招标］宿迁学院水泵房升级改造工程项目公开招标文件

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市  工商银行  徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：薛老师   0527-84202222

二、项目内容及改造要求

1、项目内容:宿迁学院水泵房升级改造。学院提供工程量清单供参考，各投标单位必须到现场察看，核实工程量，漏项自负，详见设计图纸。

2、工艺及材料要求:

(1) 严格按照设计图纸要求进行施工，管材须采用304不锈钢材质，壁厚不低于10毫米的管道。

（2）将直径为200毫米不锈钢管道连接至艺术楼东侧南北方向的主供水管道上。

(3)新装变频柜须具有手动、自动切换功能，水库水位显示、变频自动跟踪泵机切换功能、压力显示自动跟踪，高低水位报警等功能，水库进水泵机自动断电功能，参见现有1#泵房变频柜功能。

（4）变频柜内部变频器、交流接触器、开关等零配件均采用ABB、西门子品牌。

（5）新增的水泵机组须采用不锈钢加压泵。各阀门需采用竹箦品牌。

（6）新装的变频系统须考虑与原有泵机匹配工作。

（7）升级改造后的泵房，各变频柜控制单元既能独立工作，又能联合各变频控制单元共同工作，保证供水压力稳定，各水泵机组均能手动控制加压。

（8）将拆除的管道、阀门等配件运送到甲方指定地点。

其他未尽事宜按照现行施工及验收规范实施。

三、投标须知

1、投标单位必须具有独立法人资格，且具备变频系统生产、制造、安装或相关企业安装资质（并具备相关成功类似案例项目）。

2、投标单位或代理须提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、企业组织代码证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

以上文件须注“宿迁学院报价专用”，并加盖报价单位公章。

四、投标内容及要求

1、投标人必须认真查看现场，详细复核确认工程量，施工方案中示意图、所列工程量仅供投标人参考。

2、投标文件中要明确施工方案中所列各项的单价、工程量和总价，否则视为废标。

3、施工时，不得损坏原有其他设施。否则，由施工单位负责修复。

4、投标文件中要有针对本项目的施工方案，针对性强，不得使用万能文本代替，不得出现与本项目无关内容，并按规范施工。

5、现场勘查：投标人自行察看，有疑问到后勤处咨询。

五、报价材料的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件要求正本一份，副本壹份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位公章。

2、有下列情况之一，其报价视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求编写或字迹模糊、难以辩认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按规定报价的；（6）投标文件的内容弄虚作假的；（7）未能提供相关的资质证书原件的。

六、费用

投标人领取招标文件需交纳资料费 100   元（不退还），投标保证金  10000元（未中标的三个工作日内退还，中标单位，投标保证金自动转为履约保证金）。如出现下列情况之一的，招标人有权扣除投标保证金：1、不按规定时间来学院签定施工合同逾期48小时；2、拒绝签订合同的；3、未履行全部施工合同约定工作量的；4、签订合同后擅自转包他人的。

七、合同主要条款：

1、工期要求：

总工期  25 日历天

2、质量标准：合格

3、付款方式：工程竣工验收合格并投入使用经审计结束后一月内凭全额发票付工程总款的60%，竣工满一年且无质量问题的付工程总款的30%，余款竣工满二年且无质量问题的付清全款，债权不得转让或委托付款给第三方。

4、工期顺延： 一周内非乙方原因停电累计超过8小时，不可抗力以及经甲方同意的其他原因造成工期延误的可以顺延工期，延误工期甲方按500元/天的标准处罚。

5、乙方对施工中安全文明施工负责，并承担对甲方其它设施损坏造成的损失，在施工中发生的一切安全事故，均由乙方承担相关责任与后果。

6、乙方应在工程竣工后一周内提供两套工程资料及结算资料，否则甲方有权认为工程没有竣工，拒绝支付工程款。

7、本工程质保期为二年，质保期内出现质量问题，乙方接到报修后24小时内到场并及时维修。承包方要为该工程提供终身售后服务，质保期内免费服务，质保期外服务只收取材料（配件）成本费。

八、评审原则：符合招标文件要求的，最低投标价中标。

九、日程安排

投标单位应按照本次招标公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

1、发标时间：2016年5月9日

2、答疑及获取设计图地点：2#学生宿舍楼120室，联系人：薛亮，电话：0527—84202222。

3、递交投标文件截止时间：2016年5月30日下午3:00前

4、递交招标文件地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：2016年5月30日下午3:00

6、地点：宿迁学院行政楼二楼会议室。

开标时邀请所有投标单位参加

十、本文件由宿迁学院负责解释，纪检监督电话：0527-84203001

宿迁学院

2016 年5月9日

请下载完整招标文件

附件：水泵房升级改造工程项目清单

| 序号 | 名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢离心式泵（套） | 1、不锈钢给水增压泵 2、规格：流量Q=120立方米每小时，H=40米，功率为22KW | 套 | 4 |  |  |  |
| 2 | 变频控制、配电柜（套） | 1、变频控制柜 2、落地式 | 套 | 2 |  |  |  |
| 3 | 不锈钢管 | 1、不锈钢给水管 2、规格DN100 3．连接方式：法兰连接 4、管道冲洗、试压 | 米 | 30 |  |  | 详见设 计图纸 |
| 4 | 不锈钢管 | 1、不锈钢给水管 2、DN200 3．连接方式：法兰连接 4、管道冲洗、试压 | 米 | 80 |  |  | 连接至艺 术楼东侧 南北方向 主管道上 |
| 5 | 法兰阀门 | 1、法兰闸阀2、规格DN100 | 个 | 8 |  |  |  |
| 6 | 法兰阀门 | 1、法兰止回阀2、规格DN100 | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 法兰阀门 | 1、Y型过滤器2、规格DN100 | 个 | 4 |  |  |  |
| 8 | 法兰阀门 | 1、橡胶软接头2、规格DN100 | 个 | 8 |  |  |  |
| 9 | 法兰 | 1、法兰2、规格DN100 | 副 | 24 |  |  |  |
| 10 | 连接不锈钢给水增压泵、变频柜、不锈钢管道相关配件及辅材 |  |  |  |  |  |  |

工程量清单仅作参考，各投标单位必须到现场查看，工程量自行测量，漏项自负。