[免费询价]宿迁学院教学楼刷卡式开水器更换询价公告

一、项目所有人：宿迁学院

地    址：宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

联 系 人：朱老师   0527-84201696

技术咨询：0527-84200018

二、项目内容及材质安装要求

项目内容:宿迁学院教学楼刷卡式开水器更换，共7台。

三、业务需求及技术规范

1．开水器为微电脑精确控制的快速开水器。

2．具备限流进水装置，逐层进水、分层加热，一次性临界沸腾，绝不产生阴阳水。

3．每台功率为12KW ，容量为90L，配两个出水口。用电满足三相五线制，机身具有漏电保护功能。

4．水咀出水温度96-99℃（控制范围±1℃），出水达到不间断，即开即出。

5．内胆及外壳均采用食用级304不锈钢制造，不锈钢厚度原则上不低于0.8MM。确保饮用水达到国家相关标准要求，采用全包围保温工艺，内胆及外体具备良好的抗腐蚀性能。

6．安装内置控制电压为5V的电动阀，并留有便于维修电动阀检查口。

7．外装计时收费刷卡器（刷卡器由招标方提供）。

8．开水器安装在原不锈钢底座架上，具体式样需中标方查看现场后确定。

四、工期要求：按询价人时间要求完成。

五、资质要求

参加询价的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的经济实体。并提供以下证明及资料：（1）营业执照复印件；（2）企业资质；（3）安全生产许可证、项目授权书及其它有关资质证件；（4）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（5）企业基本情况、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。

六、其它事项及相关要求

1．报价：按每台报单价，报价应包括工程所用一切材料费用、运费、施工安装、契税等，漏项自负。

2．询价文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，漏项自负，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖单位印章。

3．询价材料装于文件袋内密封，并在封签处加盖单位公章。

文件封面上应注明：（1）宿迁学院教学楼刷卡式开水器更换项目文件。材料送交宿迁学院审计处（行政楼105室）朱老师收。

4．有下列情况之一，其询价无效：（1）文件未按规定密封的；（2）文件未盖单位公章或没有授权人签字的；（3）文件未按规定格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）文件逾期送达的；（5）未按询价内容制作文件的；（6）文件弄虚作假的；（7）无相关专业资质的。

5．付款方式：验收合格后，甲方接乙方正式发票一月内付清合同总价款的90%，

余下的10%作为质保金，一年内无质量问题全部付清。

6．产品保修期三年，即从付清货款之日起满三年止。保修期内提供定期回访服务，接到报修电话后12小时内到达现场。

7．对未中标者不作解释，询价文件不退还。

8．负责并承担施工期间的所有安全工作及相应的责任。。

七、确定供货、安装单位的原则：符合本文件要求，经评审综合报价最低者中标，超出学校预算的为废标。

八、公告时间：2016年12月 23 日。

九、报价最后时间及学院确定中标单位时间：2016年 12 月30日上午9:30。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。

确定中标单位会议邀请所有报价人参加。电话：0527-84201696。