［免费询价］宿迁学院采购收餐台、食品留样柜询价公告

宿迁学院现需要采购收餐台6套（规格尺寸见附件一），食品留样柜（双门保鲜、透明玻璃门、白色、商用，见附件二）6台，该项目面向社会公开进行询价，欢迎符合公告要求的单位前来竞争。

- 项目内容：宿迁学院采购收餐台、留样柜。技术咨询电话：李老师0527-84202318  13228706699

- 报价要求：需看详细品牌规格参数。报价文件密封，报价含物品价格、发票及运输安装调试等一切费用（漏项自负）。

三、送货要求：按照学院要求将设备如期送到指定地点

四、付款方式：物品验收合格后10个工作日内凭正式发票付款。

五、确定供货单位的原则：同标段同质量的设备报价最低者中标。确认中标后需缴纳  1000 元履约保证金，在接到中标通知后2017年8月25日内供货到位，每逾期一天供货扣除保证金100元，所供物品经验收合格后无息退还。

六、公告时间：2017年 6月  5 日。

七、报价最后时间及学院确定供货单位时间：2017 年  6月 19   日 下午3:30   。

地点：宿迁学院审计处（行政楼105室）。询价电话：84201696。

响应文件必须在询价截止时间前送达指定地点，在询价截止时间以后送达的响应文件，询价人拒绝接收。

八、供货单位应遵循安全、文明等相关法律法规，供货过程中发生的一切安全问题由供货单位负责。

2017年6月  5 日

附件一：

不锈钢收餐台参数

| 设备名称 | 规格型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 收餐台5台 | 2000*800*800 （双桶双推车） | 采用国标304不锈钢板制作，台面采用厚度为1.2mm304不锈钢制作，台面上一次冲压2个餐食入口。柜体采用1.0mm不锈钢板制作，柜腿采用50*50*1.2不锈钢方管制造，本设备需要6条腿。上面和柜体内衬38x25x1.0不锈钢方管作为加强筋 |
| 收餐台1台 | 1500*800*800 （双桶双推车） | 采用国标304不锈钢板制作，台面采用厚度为1.2mm304不锈钢制作，台面上一次冲压2个餐食入口。柜体采用1.0mm不锈钢板制作，柜腿采用50*50*1.2不锈钢方管制造，本设备需要4条腿。上面和柜体内衬38x25x1.0不锈钢方管作为加强筋 |

附件二：样品地点在学院第七餐厅南门口