【竞争性谈判】测绘工程实验室相关设备的谈判文件

第一部分 谈判供应商须知

一、 总则

1. 本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2. 凡符合资质要求的公司均可参与。

3. 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4. 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5. 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6. 本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、 竞争性谈判工作程序

1. 发布谈判采购公告;

2. 谈判供应商获取谈判采购文件;

3. 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件;

4. 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金;

5. 竞争谈判;

6. 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金;

7. 签署供货合同，执行合同。

三、 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达50万元的经济实体,必须为增值税一般纳税人。

2. 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训;

3. 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

四、 谈判响应文件的要求

1. 谈判响应文件的构成：

(1) 竞争性谈判响应声明函;

(2) 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单;特殊工具及备件清单。

(3) 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施;

(4) 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述;提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准;

(5) 参加谈判供应商资质证明文件以及定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。可视投标情况分标段中标。

### 评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函 | 有授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章 |
| 授权委托书 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 至少有一个与标的相关的资质（若国家没有相关资质的，看营业执照） |
| 业绩要求 | 近3年，投标人至少做过与标的类似，金额 40 万以上的业绩一个，以合同与验收合格证明复印件为准。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数★不符合标书要求,或缺少必要功能的，或样品不合格的（提供样品的项目），作无效标处理。 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、竞标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

2. 谈判响应文件的份数、签署和封装

(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本一份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准;

(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中;

(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效;密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3. 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件;

4. 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、 谈判报价及谈判范围

1. 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地(买方指定的最终用户学校的校园内)的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

2. 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

六、 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

接收截止时间： 2017   年 11 月  15  日下午2:30  前

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 电话：0527- 84201696

谈判时间：   2017 年 11  月 15  日下午 2:30 时

地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

纪检监督电话：0527-84203001

七、 谈判、评审

1. 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加;

2. 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

3. 学校监察、财务对谈判全过程进行监督;

4. 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书;

5. 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标;

6. 对未成交单位，采购人可不作解释。

7、符合谈判文件要求的，最低价中标。

八、 谈判保证金

1. 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费 100 元和谈判保证金10000  元 ; 中标的，投标保证金自动转为履约保证金，货到验收合格后退还。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1）、在截止日期后送交投标文件的；2）、中标而不与我院签订合同的；3）、中标后未履行标书规定全部义务的；4）、签订合同后擅自转包他人的。5）、发现有串标行为的。

2. 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付;

户 名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐 号：1116030509300003519

3. 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还;成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、 签订合同

1. 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者(在采购有效期内);

2. 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同;

3. 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、 合同主要条款及付款方式

1. 采购方与成交方按合同共同进行验收;

2. 付款方式：全部标的物安装调试完毕经验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的 90  %，预留   10％作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

3、交货时间：中标单位在收到口头中标或中标通知书后30天内

第二部分 采购项目的技术规格、要求和数量(项目需求书)

现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标(参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品)。 未完请下载完整招标文件

- 技术参数及要求        项目负责人：余老师  ： 13228705196

测绘工程拟购设备的技术参数:

标段一：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GNSS接收机 | 南方银河1/中海达F91/中海达V90BX |  | 见GNSS接收机采购项目需求一览 |  |

GNSS接收机采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接收机主机（Trimble BD970主板） | 台 | 4 |
| 2 | 主机电池（加备用） | 个 | 8 |
| 3 | 主机电源充电器 | 套 | 4 |
| 4 | 主机数据下载线 | 根 | 4 |
| 5 | 手簿 | 套 | 4 |
| 6 | 手簿电池（加备用） | 个 | 8 |
| 7 | 手簿电池充电器 | 套 | 4 |
| 8 | 手簿数据下载线 | 套 | 4 |
| 9 | 手簿托架 | 套 | 4 |
| 10 | 接收机可移动软箱（包） | 只 | 4 |
| 11 | 主机箱 | 个 | 4 |
| 12 | 碳纤对中杆（带指南针） | 套 | 4 |
| 13 | 对中杆包 | 只 | 4 |
| 14 | 标准USB线 | 根 | 4 |
| 15 | 外挂电台（功率不低于25W） | 个 | 1 |
| 16 | 电台发射天线 | 个 | 1 |
| 17 | 电台发射天线电缆 | 个 | 1 |
| 18 | 多用途电缆 | 个 | 1 |
| 19 | 可充电蓄电池（≥15V） | 个 | 1 |
| 20 | 蓄电池充电器 | 个 | 1 |
| 21 | 小钢尺 | 个 | 4 |
| 22 | 基座 | 个 | 4 |
| 23 | 2m对中三角架 | 个 | 4 |
| 24 | 三脚架（木质） | 套 | 4 |
| 25 | 使用说明书（静态数据处理软件、RTK手簿） | 册 | 4 |
| 26 | 形变监测软件及软件狗 | 套 | 1 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、南方银河1

2、中海达F91

3、中海达V90BX

（二）技术参数

★静态：

平面：≤ ±(2.5＋1×10-6D)mm

高程：≤ ±(5＋1×10-6D)mm

★RTK：

平面：≤ ±(10＋1×10-6D)mm

高程：≤ ±(20＋1×10-6D)mm

码差分定位精度：≤0.45m(CEP)

单机定位精度：≤1.5m(CEP)

（三）硬件需求

1、GNSS接收机

1）★主板：Trimble BD970主板，220通道，支持GPS L1C/A码、L2E、L2C、L1/L2/L5全周载波，GLONASS L1 C/A、L1P、L2C/A、L2P、L1/L2全周载波、SBAS（MSAS/WAAAS/EGNOS）信道、北斗卫星信号，能进行GPS、GLONASS、北斗三星解算。全面兼容伽利略等卫星信号通道。

2）★存储和记录：内存大于等于8G；原始数据记录率1Hz，最高可达20Hz；静态采集的数据可以导出DAT格式、RINEX格式数据。

3）初始化时间：<10秒；可靠性：>99.9%。

4）I/O：蓝牙通讯、RS-232、USB2.0。

5）★数据格式：RTCM2.X，RTCM3.X，CMR，CMR+，RTCA，NMEA0183，NTRIP协议。

6）★智能化的基准站：基准站自启动、自由设站，基准站可由主机电池和外接电源双模式供电，通讯模式任意切换。主机必须具有内置电台，且能正常工作。

7）★基准站和移动站可互换，并都可以使用CORS网络。

8）★主机与所有品牌仪器可以网络无缝兼容。主机需配两块可卸锂电池，主机电池电量（每块）≥5000mAh，单块电池正常室外环境连续工作时间12小时以上。

9）★主机必须采用纳米材料的非金属外壳，主机的机身厚度不超过90mm，仪器重量≤1.2kg，抗2m自然跌落，抗水下2m浸泡，防水防尘符合IP67等级。

10）手簿能对主机进行控制（静态和动态测量），进行参数设置（测站名、仪器高、采样间隔、截止角）。

11）接收机在做动态的同时可以采集静态测量数据，达到功能两用。移动站能够输出解算移动站坐标所用的原始数据，包括基准站实时发送给移动站的数据（卫星星历、载波相位与伪距观测值、基准站坐标）和移动站观测的数据（卫星星历、载波相位与伪距观测值）。

12）保证天线相位中心不随卫星的运动而变化，偏差满足检定规程要求，具有抗多路径影响能力，天线部分采用多馈点设计，保证相位中心与几何中心的重合，将天线对测量误差的影响降至最低。

13）接收机可与全站仪组合成超站仪，开标现场送样检查并进行数据连通测试。

2、手簿

1）★工业型手簿，全字符硬件键盘，全中文操作系统；具有GNSS属性。

2）★操作系统采用Windows Mobile6.1或更高版本，优先选用Android4.2操作系统版本。

3）★PXA310或Cortex-A8处理器以上，优先选用四核，CPU在1.5GHz以上。

4）★屏幕在3.5寸及以上，真彩触摸式屏幕，主频806MHZ或以上，分辨率640×480以上。

5）蓝牙支持与GPS接收机连接、支持蓝牙上网。

6）I/O：RS232、USB2.0、蓝牙、GPRS。

7）物理性能：防水防尘IP67以上，抗1.2米自由跌落，具备重力感应器、电子罗盘、气压计、距离传感器、光感应器功能。

8）手簿上应具有静态/动态/基准站/移动站切换功能；具有内置摄像头。

9）手簿固态内存4G以上，支持SD卡无限扩展。

10）★单块手簿电池电量不低于5000mAh，单块电池正常室外环境可连续工作12小时以上。

3、电台

1）★各种恶劣的工业现场环境中，数据传输性能稳定，仪器需具备收发一体化内置电台功能。

2）具有功放保护功能，可以智能检测和故障提示，电台功率可调。

3）采用液晶显示屏，在显示屏可以直观的查看工作状态等各种信息，如：功率、频率等。

4）★作业距离≥15 km，功率1-28W可调，通道或频率可调节；内置电台作业距离≥3 km。

5）散热性能好。

4、其它配件

电台电源线：使用保险丝，能够过流保护，且具有电源正负反接保护功能。

（四）软件需求

1）★静态软件要求全中文界面，操作简单便捷，可以很直观的看网图，处理不好的基线用不同的颜色提示，可以通过修改参考卫星来提高基线的处理质量，软件能修复周跳，可以加载精密星历，成果报告要求支持网页格式（*.html）导出。

2）支持PPK技术，在电台和网络信号无法工作的情况下仍能完成动态测量。

3）★手簿软件：支持各种坐标系统，支持用户自定义坐标系统；可键入点、直线、道路，放样简单方便，支持任意加桩；可导入、导出多种数据，如：*.dat、dxf、csv、*.txt；软件兼容性强，能够直接控制天宝、徕卡、阿什泰克等主流进口品牌的RTK。

（五）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

评标前，投标单位提供的产品在满足上述指标的基础上，再进行实地比测，比测结果作为评标依据之一。

（六）供货检测要求

提供1台随机抽样产品检测报告（省级以上质量技术监督测绘专用仪器计量站）。

中标后，中标厂商交货时，需进行实地测量检验，如检验结果劣于评标前比测时的结果，视为不合格产品，作为废标处理。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保三年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

标段二：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 南方NTS332R6/苏一光RTS342R6/中纬ZT15 PRO |  | 见全站仪采购项目需求一览 |  |
| 2 | 数字水准仪 | 苏一光EL03/南方DL-2003/索佳SDL30 |  | 见数字水准仪采购项目需求一览 |  |
| 3 | 自动安平水准仪 | 南方NL32A/苏一光NAL32/中纬ZAL632 |  | 见自动安平水准仪采购项目需求一览 |  |

全站仪采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 10 |
| 2 | 高性能主机电池 | 个 | 20 |
| 3 | 主机电源充电器 | 套 | 10 |
| 4 | 主机数据传输线 | 根 | 10 |
| 5 | 主机箱 | 个 | 10 |
| 6 | 对中杆 | 个 | 20 |
| 7 | 对中杆支架 | 个 | 20 |
| 8 | 三脚架（木质） | 套 | 20 |
| 9 | 使用说明书 | 册 | 10 |
| 10 | 单棱镜头（含棱镜包） | 个 | 20 |
| 11 | 基座 | 个 | 10 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、南方NTS332R6

2、苏一光RTS342R6

3、中纬ZT15 PRO

（二）技术参数

1、距离测量

1）★精度要求：有棱镜≤2mm+2ppm，免棱镜≤3mm+2ppm。

2）★最大距离：（良好天气）单棱镜5000m；免棱镜≥500m；现场测试。

3）测量时间：精测0.5秒，连续0.3秒，跟踪0.25秒。

4）气象修正：输入参数自动修改。

5）棱镜常数修改：输入参数自动修改。

2、角度测量

1）★测量方式：绝对编码。

2）最小读数：1"。

3）★精度：2秒。

4）探测方式：水平度盘：对径；竖直度盘：对径。

3、主机硬件

1）★补偿系统：双轴、光电式电子补偿器；

2）补偿范围：±6'。

3）★显示屏：2.7英寸以上（含2.7英寸）双面液晶显示屏，高清高亮彩色触摸屏优先。

4、对中方式

光学对中，可有激光对中功能。

5、机载电池

1）★电源：可充电镍-氢/锂电池或高性能锂电池。

2）电压：直流≥6V。

3）★持续工作时间：正常室外环境≥12小时，连续测距情况≥4小时。

6、通讯方式及其他

RS-232C / USB；温度气压传感器自动改正。

（三）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

（四）供货检测要求

提供1台随机抽样产品检测报告（省级以上质量技术监督测绘专用仪器计量站）。

中标后，中标厂商交货时，需进行实地测量检验，如检验结果劣于仪器技术参数，视为不合格产品，作为废标处理。

（五）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

评标前，投标单位提供的产品在满足上述指标的基础上，再进行实地比测，比测结果作为评标依据之一。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保两年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

电子水准仪采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 6 |
| 2 | 主机电池 | 个 | 12 |
| 3 | 主机电源充电器 | 套 | 6 |
| 4 | 主机数据传输线 | 根 | 6 |
| 5 | 主机箱 | 个 | 6 |
| 6 | 2米金属条码尺 | 个 | 12 |
| 7 | 尺垫（每个质量≥1Kg） | 个 | 12 |
| 8 | 三脚架（木质） | 套 | 6 |
| 9 | 使用说明书 | 册 | 10 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、苏一光EL03

2、南方DL-2003

3、索佳SDL30

（二）技术参数

1、精度要求

1）★高程测量精度：±0.3mm（每公里往返闭合差），现场测试。

2）★距离测量精度：D≤10m，10mm；D>10m，D*0.001，现场测试。

3）★测程：1.5m至100m，现场测试。

4）★高差最小显示：0.01mm。

5）视距最小显示：10mm。

2、主机硬件

1）★望远镜放大倍率≥32倍。

2）分辨率：3″。

3）视场角：1°20″。

4）★补偿器补偿范围：≥±12′，补偿精度：0.20″，需具有补偿器超限报警功能。

5）★屏幕：带白色照明160×96，或彩屏。

6）★存储器:≥1G内存，外部存储器：可扩展的SD卡。

7）通讯接口：miniUSB。

8）标准测量模式：单点单站测量、放样测量。

9）线路测量程序：一二等、三四等水准测量线路程序，自定义限差输入功能。

10）内置线路平差软件(平差完后的数据不会覆盖测量的原始数据)，数据输出表格格式与外业手簿一样。

11）★单块主机电池正常室外环境工作时间≥12小时。

3、处理软件

支持直接读取徕卡、南方、拓普康、天宝等电子水准仪原始数据，把各种电子水准仪的原始水准线路记录格式转换为国家规范要求的等级水准线路记录格式，并完成计算和统计工作，直接进行平差并生成报表。可以对各种类型水准网进行平差。

（三）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

（四）供货检测要求

提供1台随机抽样产品检测报告（省级以上质量技术监督测绘专用仪器计量站）。

中标后，中标厂商交货时，需进行实地测量检验，如检验结果劣于仪器技术参数，视为不合格产品，作为废标处理。

（五）投标要求

投标时，各参加投标单位必须提供样品和生产许可证，供评委专家审核，中标单位保留样品，按样供货。不提供样品者为无效投标。

评标前，投标单位提供的产品在满足上述指标的基础上，再进行实地比测，比测结果作为评标依据之一。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保两年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

自动安平水准仪采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 12 |
| 2 | 主机箱 | 个 | 12 |
| 3 | 2米板尺 | 个 | 24 |
| 4 | 尺垫（每个质量≥1Kg） | 个 | 24 |
| 5 | 三脚架（木质） | 套 | 12 |
| 6 | 使用说明书 | 册 | 12 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、南方NL32A

2、苏一光NAL32

3、中纬ZAL632

（二）技术参数

1）★仪器精度：每公里往返测量标准偏差±1.0mm。

2）★望远镜成像：正像，放大32倍，最短视距1m。

3）★补偿器：补偿范围±15′。

4）★补偿器：安平精度±0.3′。

5）视场角：1°30′。

6）最短视距：0.6m。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保两年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

标段三：

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 技术参数 | 备选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管线探测仪系统 | 雷迪RD8100PDL/思迪MX2/富士PL960 |  | 见管线探测仪系统采购项目需求一览 |  |

管线探测仪系统采购项目需求一览

一、配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机（含发射机和接收机） | 套 | 1 |
| 2 | 高性能发射机专用锂电池（使用碱性电池产品除外） | 组 | 1 |
| 3 | 主机电源充电器（使用碱性电池产品除外） | 套 | 1 |
| 4 | 主机数据传输线 | 根 | 1 |
| 5 | 主机箱或包 | 个 | 1 |
| 6 | 红黑直连线 | 根 | 1 |
| 7 | 接地延长线 | 根 | 1 |
| 8 | 接地棒 | 个 | 1 |
| 9 | 磁吸 | 个 | 1 |
| 10 | 专用大锂电池套件 | 个 | 1 |
| 11 | 发射机夹钳 | 套 | 1 |
| 12 | 接收机夹钳 | 套 | 1 |
| 13 | 听诊器 | 套 | 1 |
| 14 | 电缆识别探头（电缆长度≥4m） | 个 | 1 |
| 15 | 管线探测仪使用说明书 | 册 | 1 |
| 16 | 笔记本电脑 | 台 | 1 |

二、功能及技术要求

（一）主机品牌型号须为下列之一

1、雷迪RD8100PDL

2、思迪MX2

3、富士PL960

（二）主机技术参数

仪器需支持无源探测和有源探测两种探测方法（包含直连法、夹钳法、环绕法、感应法）。

接收机：

1）★工作频率：应≥4个，应涵盖577Hz、512Hz、640Hz、870Hz、940Hz、8kHz、33kHz、65kHz、83kHz、131kHz、200kHz等十三个主动频率和电力、无线电频率两个被动频率，或包含此区间范围。探头频率应≥3个，应涵盖512Hz，640Hz，8kHz，33kHz四个，或包含此区间范围。

2）★测深范围：管线≤ 6米，探头≤15米。

3）★测深精度：管线± 5% 埋深（深度0.1至3米），探头± 5% 埋深（深度0.1至7米）。

4）★定位精度：± 5%埋深。

5）故障查找：可检测短路至不大于2兆欧间的对地绝缘故障。

发射机：

1）★发射频率：应≥4个，范围200Hz 到 200kHz，与接收机频率相匹配。

2）故障查找：可检测短路至不大于2兆欧间的对地绝缘故障。

3）输出功率：小于等于10瓦，具有瞬间过压保护功能，最高输出电压90伏。

4）万用表功能：可测量输出电压、线路电压、线路电流、阻抗和功率。

5）工作温度:-20℃至+50℃。

6）电流测量范围：0.01mA 至100mA。

其他硬件:

1）高强度塑料外壳保护结构设计，防护等级IP65以上。

2）防摔：水泥地面1m自由落体。

3）当仪器摇晃幅度较大时，系统会发出提示音，提醒操作者。

（三）笔记本电脑技术参数

★i7-6700及以上处理器，8GB及以上内存，512GB及以上固态硬盘，4GB及以上独立显卡，Win7及以上操作系统，14寸或15.6寸LED（或FHD）显示屏，6小时以上续航时间。

三、服务要求

1、供方负责将全新原包装产品交付至需方指定实验室，所有运输及安装调试和培训工作均由供方负责并在合同生效后20天内完成，所有费用由供方承担。

2、产品质保两年，终身维护，质保期自需方验收合格之日起开始计算。质保期内由供方提供免费上门服务，质保期外收取成本费用。需方对供方的维修要求须在24小时内响应，48小时内解决，如超过48小时仍不能解决，由供方在48小时内提供性能不低于故障产品的备用产品。

3、供方承诺的服务中如涉及第三方提供的，由供方负责协调。

4、如安装调试过程中涉及施工，供方须文明施工，做到工完场地清。

重要说明： 1、请在竞标文件中注明联系人固定电话、手机号码、email信箱。

# 附件二：竞标函样式

## 竞 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方                 项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的竞标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 竞标单位：

竞标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

竞标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

附件三：竞标一览表样式

# 竞标一览表

竞标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

201 年　　月　　日