宿迁学院

［公开招标］实验室智能管控系统公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人：朱老师

联系电话：0527—84201696           项目负责人：沈老师 0527-84205080 13179550713

二、招标内容：

实验室智能管控系统，具体配置、数量及要求等参见附件一。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格，注册资金达 10  万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件，按要求提供相关材料。

3、基本要求：（1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。（2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。（3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、售后服务要求：（1）现场调试并培训操作人员。（2）定期免费设备维护。（3）软件升级说明

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费  100  元及投标保证金5000 元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的；5、发现有串标行为的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。

3、时间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

5、必须提供技术偏离表，必要时提供软件演示。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，合理投标价中标。

评标采用经评审的合理投标价法，投标文件应对招标文件提出的所有的实质性要求和条件做出实质性响应。评标委员会对满足招标文件的实质性要求的投标文件，按照经评审的不低于成本的投标报价从低到高的顺序推荐中标候选人。可视投标情况分标段中标。

### 评审标准：以下有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致，并已经缴纳投标保证金 |
| 标书密封 | 要求密封，并在封签处加盖投标单位印章 |
| 投标函及授权 | 有法定代表人及其授权委托人签字（或盖章）并加盖单位公章，法定代表人亲自来的提供《法定代表人证明》。一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效 |
| 授权委托人社保 | 授权委托人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意一个月养老保险缴纳证明（以保险部门出具的为准），法定代表人亲自来的同此要求 |
| 营业执照 | 具备有效的营业执照，经营范围包含标的或与标的相关 |
| 企业资质 | 至少有一个与标的相关的资质（若国家没有相关资质的，看营业执照） |
| 业绩要求 | 近3年，投标人至少做过与标的类似，金额 10 万以上的业绩一个，以合同与验收合格证明复印件为准。（签订合同前学院有权与原件对照，如不一致，取消中标资格） |
| 报价 | 只能有一个有效报价。招标单位有权不接受不合理的低标价。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价投标，其投标作无效标处理。 |
| 关键参数★ | 必须提供“技术偏差表”。投标产品的关键技术参数★不符合标书要求,或缺少必要功能的，或样品不合格的（提供样品的项目），作无效标处理。 |
| 有效标不足三家 | 评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为无效标后，有效投标人不足三家的。若初次开标或投标明显缺乏竞争的，评标委员会应该否决全部投标；若已多次开标且有效投标的技术方案合理可行的，构成有效竞争，同其它所有投标人的报价相比其报价比较低，且在招标人的期望值范围内，评标委员会可以根据评标办法的规定继续评标并从有效投标中推荐中标候选人 |
| 其他 | 1、超过学院预算的；2、经评委会分析，充分证据证明投标人围标的或内容弄虚作假的；3、学院原来的项目中，主办部门书面表示投标单位合同执行不到位的；4、其他 |

其他需要考虑因素：1、投标人基本情况，特别是相关证书；2、其他技术参数的响应情况；3、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；4、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；5、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；6、标的提供及安装到位时限；7、付款方式是否符合标书；8、其他。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：合同签订后一个月内完成

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，支付合同总价款的95%，预留5％作为质量保证金，质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间：   年  月  日

2、发标地点：宿迁学院行政楼105室

3、递交投标文件截止时间：    年  月   日上午9:00前，演示时间上午9:00

4、投标文件递交地点：宿迁学院行政楼105室

5、开标时间：    年  月    日下午 3：00（且演示结束）

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二  楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。

如标书参数是某一品牌的专用参数，导致无法投标，请在开标前向学校提出。

纪检监督电话：0527-84203001 审计电话：0527-84205118

年     月     日

附件一:业务需求及技术规范（实验室智能管控系统）

项目整体规划及要求

以“融合、高效应用”为主要目的，智能融合信息终端高度集成交换机、数字功放、电源控制模块、空调模块、安防模块、物联模块、高清音视频解码功能。融合系统具备IP数字广播、高清视频直播系统、门禁等多业务支撑系统。系统要求结构简单、兼容性强，以“高度安全，稳定可靠”为宗旨。

### 一、智能集控工程目标要求

（1）方案的统一规划设计，减少重复的投入。教室设备--管理员不同角色登陆、分类别管理。系统功能--高效应用，减负管理员工作负担。网络资源--三网合一，一网多用，业务高度智能集约。

（2）功能完整，达到专业规范、技术先进、经济合理、安全适用、质量优良、管理方便等要求。

（3）工程专用设备及装修材料选择经济、实用、环保。

（4）考虑到本次建设是在原有实验室基础上进行改造翻新，本着勤俭节约精神，在方案设计及施工过程中应充分考虑利旧。

（5）实现设备低投入，高复用。

### 二、设计原则要求

易用性：产品的设计在使用先进技术的同时并不排斥使用者的固有习惯，面向最终使用者提供极其简便的人机交互模式，面向管理者提供方便的管理界面及先进的辅导系统，提供非常简便的安装调试手段。

先进性：要求系统架构一定是适应当前最为流行的构建模式，嵌入式、物联网、大数据、互联网、开放接口等方面在产品终端及系统支撑软件上均有体现。

融合性：要求以单一稳定的融合产品来取代以往多设备、多系统、多线路的组成业态。

三、主要功能：

- 完成与学校教务系统、实验教学系统对接，获取时时基础数据。

- 实现对全部实验室或其中任意部分实验室广播。

- 实现实验室与服务中心报修和使用指导。

- 在计算机基础实验室实现现场直播、高清视频推送。

- 实现对实验室环境及设备实时监管，并保存现场音视频资料。

- 支持基于课表自动方式、支持APP网页远程方式、支持用户定制方式、支持应急处理等方式管理设备，实现实验室智能化管理模式、实现无人值守的实验室开放。

四、主要设备及性能参数

（一）平台软件

1.完成与学校教务系统、实验教学系统对接，获取时时基础数据。

2.配套软件正版化或开源软件。建议基于定制的Linux操作系统，集成MySql数据库。

3.提供对物联网终端数据统计和文件的存储管理、物联网设备使用日志管理、用户权限管理以及用户安全性管理。

4.系统支持对物联网终端设备跨网段组播，系统集成路由器的跨网段组播协议，通过系统设置即可实现物联网终端设备的跨网段发现和管理, 以及多媒体音视频流的跨网段传输、播放。

5.具有定时播放功能，根据定时日程设定不同的音视频流播放计划，系统实现24小时无人值守。

6.对定点、预先分组的融合信息终端进行音频的定时广播、手动广播 (插播) 、实时采播、基于USB的PC端呼叫等功能。

7.音频广播优先级排列设置、模式设置以及相对日益繁多的定时广播进行多任务的调课设置。

8.系统提供对数字监控摄像头调用对接接口，可在系统软件上联动监控摄像机，实现对监控的抓拍，可形成3*3的监控墙画面调用。

9.系统支持公网（4G等或WIFI）物联网移动控制设备（安卓系统手机或平板、IOS系统手机或平板）的APP远程操作控制。

10.提供软件产品证书、计算机软件登记证书。

（二）数字音频广播站

1、标准IU机架式设计,适合安装于各类型机柜之中。
2、内嵌ARM9高速CPU ,LINUX操作系统内核，稳定、 高效。
3、10路硬件一键式分区管理，并可用软件通过电脑进行任意分区。
4、2路混音输入，2路麦克风输入，1路音频模拟输出，并具有音量、音色调节。
5、可通过后台管理软件远程监控,远程管理。
6、支持TCP/IP、UDP、IGMP等通用网络协议。
7、支持网络广播源码解码播放,具备模拟音源采集，将模拟音源采集解码成数字信号发送到广播终端。
8、远程遥控点播。在2000米范围内可通过遥控器在学校任何范围内遥控国歌、体操、运动员进行曲等即时播放。
9、模拟音源采集转数字信号和无线遥控点播硬件设备一体化，保证设备的稳定性。本机自带高保真MP3播放器。
10、SD卡存储模式，更换音乐更加方便，容量更大，可建立文件夹进行分类存储，分类点播。
11、系统广播延时≤30ms，实时讲话≤50ms。
12、数字音频工作站跟融合平台软件无缝对接，支持网页，手机端直接推送。

（三）视频直播工作站

1、全高清H.264/AVC High Profile Level 4.1、H.264/AVC High Profile Level 4.0及H.264/AVC High Profile Level 3.0编码。
2、自适应GOP结构，自动探测图像内容，自适应插入I帧。
3、自适应加权预测技术，提高敏感区域图像质量。
4、音频编码支持AAC ，MPEG1 Audio Layer 2。
5、HDMI，HD/SD-SDI数字视频/音频输入,VBS模拟符合视频输入,PAL、NTSC标准 视频格式HD/SD-SDI高清720P、1080I、1080P视频格式输入。
6、完整的以太网格式输出：TS OVER UDP，FLV OVER RTMP，ASF OVER HTTP输出，支持发布实时直播流。
7、视频工作站跟融合平台软件无缝对接，支持网页，手机端直接推送。

（四）数字移动广播站

1、基于普通电脑平台安装广播软件；
2、U盘式硬件设计，方便携带，支持USB接口，即插即用操作简单；
3、手动广播，当需进行临时性播放时，管理员在电脑上，可随时根据优先级进行通知讲话、插播音乐；
4、基于广播软件，可以通过网络对本系统中所有音频节点进行远程寻呼；
5、音频实时采播，将外接音频（如CD唱机、卡座、麦克风等）接入音频服务器实时压缩成高品质数据流，并通过网络发送广播数据，终端实时接收播放，也可通过本地计算机播放MP3。

（五）融合终端

1.融合终端跟平台软件同一品牌，做到无缝对接。智能终端集成10M/100M RJ45 3口网络交换机。智能终端集成40w+40w数字智能功放。智能终端集成远程空调模块控制协议，可通过控制面板的按键开关控制多媒体教室本地的空调，平板、手机APP远程管理，可兼容开关市场上所有品牌型号的空调。智能终端直接支持数字音频解码功能，通过系统可直接实现终端的IP数字广播定点及全区域播放，无点数限制。智能终端直接支持高清视频解码功能，通过系统可直接实现终端的高清视频的实时传输及播放。集成2.4G无线麦克风动态对频功能；支持内置拾音器，频率响应: 30Hz-18kHz 灵敏度: 0/-30/-36dB。

2.智能终端所有电源插口均采用防脱落设计电源输入及输出插口，自带3路独立电源智能管理,高效管理实验室多媒体设备。

3.智能终端自带精密能耗计量芯片可精确统计连接设备（如投影机、平板及外接物联设备）的能耗及使用时长。可远程安装所有串口设备（如投影机）控制码。

4.4路线性音频输入，2路有线MIC输入。

5.集成3*2VGA/audio同步/异步可切换矩阵(方便预监)，支持二路全高清（1920*1080p）网络视频解码信号输出，一路VGA可输出到投影及平板设备，一路HDMI可外接液晶电视等多种显示终端或液晶公告板设备。

6.智能终端支持HTTP、RTSP、UDP、RTP等主流流媒体协议，可通过预先设定任务模式定时接收来自服务器的高清流媒体内容或在线电视节目。在同网段和跨网段进行可视化远程控制和集中管理（如教室电脑、投影机、扩展设备电源等），并直接支持实现数字IP广播和全高清视频的广播输出，即支持实现一套设备的多业务融合。

7.通过服务器可远程和本地互动式管理，远程批量锁键盘，远程开启、开机、关机中控和投影机等外界显示设备（如电脑）。一键式联动控制管理及远程各种权限管理。

8.支持WEB服务端的所有设备管理和IP数字广播的智能播出及高清视频的推送等业务。

9.智能终端支持公网（4G等或WIFI）安卓及苹果移动设备（手机等）的APP远程操作控制。

10.所有的智能终端支持在设备关机状态下支持空调、灯光等用电设备的智能管控，支持音频的推送、视频的推送等业务功能的运用。

11.在同网段和跨网段进行可视化远程控制和集中管理（如教室电脑，投影机，扩展设备电源等），并直接支持实现数字IP广播的输出。即数字广播系统终端和多媒体远程管理合二为一；

（六）视频监控子系统

1.视频监控子系统需和融合终端平台无缝对接，可在融合终端平台软件上实时查看视频。

2.分辨率：1080p（1920×1080），200 万像素，压缩编码H.265，红外距离30米，镜头2.8mm，水平视角73.1°。外部接口，1个R45以太网口，1个DC12V,5.5母头电源口。

3.支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTMP和 RTP/RTSP 等协议。视频编码为H.264/MPEG4，音频编码ACC，支持双码流技术。

4.8TB企业级存储。

（七）门控子系统

1.电源：NC/NO输出可连接楼宇对讲，输入电压220VAC，输出电压12VDC，最大电流3A，延时0-60秒.

2.出门开关：PC材质，内置塔型弹簧，自动复位。

3.磁力锁：拉力180Kg，铝合金外壳，嵌入式安装。

4.控制器：多种验证方式开门，内置门铃控制。

5.与融合终端无缝对接，实现跟学校课表对接自动开关门锁，支持ＡＰＰ和网页远程开启，支持用户定制方案开启，提供应急方案开启（必须提供硬件应急开门方案）。

6.实现报警功能。

（八）IP对讲、广播

1.集控融合平台软件支持IP对讲，IP广播。

2.跟融合平台软件无缝对接，支持网页，手机端直接推送。

（九）吊麦

1.输出阻抗，输出阻抗: 500/1600Ω±30%（at 1kHz）

2.负载阻抗,， ≥1000欧姆

3.连接输出：3P XLR

4.采用音频实时编解码技术，在保证的48K采样频率情况下，在空中以极低的功率传输，从源头上保证音质的高保真和电磁辐射的最低。
5.-85dBm的接收灵敏度，45dB的邻道抑制，30dB的镜像抑制。有效接收距离大于50米。
6.支持点对多点的动态接入方式。

7.无线话筒和融合终端同一品牌。

（十）音箱

1、功率：40W；

2、阻抗：8欧姆；

3、总谐波失真；低音喇叭＜5% ，高音喇叭＜3%；

4、灵敏度：90±3dB内置4×6寸的专业定制低音单元；94mm球顶高音单元；

5、与融合终端同一品牌。

（十一）综合布线及机柜、线缆等。

国标线材、12U标准机柜、吊架等。

五、其他要求

（一）现场考察

1、 投标方在投标前，必须实地查看现场，充分了解用户需求及实际情况，测算设备、辅材等用量；投标方可根据自己的系统设计方案，完善设备清单，以确保系统功能的实现。此项目为交钥匙工程，如有漏项，承建方承担费用。

2、投标产品必须原厂生产，拒绝贴牌产品。

（二）演示

投标方需在投标现场演示以下功能：

1、在计算机基础实验室实现所有设备无需打开情况下，完成高清音、视频推送。

2、通过客户端、Web界面远程管理实验室多媒体设备。

3、支持App移动客户端远程方式、支持用户定制方式，支持应急方案随时管理设备，实现实验室智能化管理模式、实现无人值守实验室开放。

（三）其他需要考虑因素：1、产品的相关证书及知识产权等；根据需要可以要求中标候选人在签订合同前提供产品授权等证明产品合法来源的资料（投标时提供更好）；2、确保产品质量的体系或措施：项目实施方案、计划进度、人员安排及调试验收方案；3、售后服务及保障，质保年限，培训方案，备件保障及宿迁本地化服务，质保期满维修费用及更换配件折扣；4、标的提供及安装到位时限；5、付款方式是否符合标书；

六、主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 | 备住 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平台软件 | 套 | 1 | 艾迪思特、玉宇、 锐达 | 完成与教务系统或实验管理系统对接，时时同步基础数据。实现如下功能：1、能够根据实验室课表，自动授权智能化管理实验室，实现无人值守的公共实验室开放。2、实现各实验室与服务中心的语音报修、使用指导。3、带寻址的广播，可以对全部或部分实验室广播。4、对实验室运行情况的监听、监看。5、按需求准备实验室上课环境，控制实验室门、空调、电脑、投影、音箱等设备。6、视频广播、转播与推送。7、辅材包含强弱电线缆、网络设备等，请投标时注明品牌、型号、说明。 |
| 2 | 数字音频广播站 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 视频直播工作站 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 数字移动广播站 | 点 | 3 |  |  |
| 5 | 融合终端 | 台 | 24 |  |  |
| 6 | 空调控制器 | 套 | 24 |  |  |
| 7 | 摄像机 | 台 | 24 | 海康、大华、SONY |  |
| 8 | 数字录像机 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 硬盘 | 块 | 2 | 西数、希捷、三星 |  |
| 10 | 音箱 | 对 | 24 | 与平台软件同品牌 |  |
| 11 | 吊麦 | 个 | 2 |  |  |
| 12 | 磁力锁 | 把 | 24 | 英泽、井田、中控 |  |
| 13 | 控制器 | 套 | 24 |  |  |
| 14 | 电源 | 套 | 24 |  |  |
| 15 | 闭门器 | 套 | 24 |  |  |
| 16 | 出门开关 | 个 | 24 |  |  |
| 17 | 机柜 | 个 | 14 | 国标 |  |
| 18 | 系统对接 | 批 | 1 |  |  |
| 19 | 辅助材料 | 批 | 1 |  |  |
| 20 | 施工费 | 批 | 1 |  |  |

# 附件二：投标函样式

## 投 标 函 及 授 权

致：宿迁学院

我是（单位）的（职务）系法定代表人，根据贵方项目招标文件，正式授权          职务：       代表我方 　　       　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日期：　　　　年　　　月　　　日

附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

201  年　　月　　日