完整招标文件到QQ群422250072或到本网页最后下载

［公开招标］园林实验室相关设备的公开招标文件

一、招标人：宿迁学院

地    址：江苏省宿迁市黄河南路399号

邮    编：223800

开户银行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐    号：1116030509300003519

联 系 人： 朱老师

联系电话：0527— 84201696      项目负责人：   蒋老师：13101869335

二、招标内容：

园林实验室相关设备，具体配置、数量及要求等参见附件一。

三、投标须知

1、凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达 10   万元的经济实体。

2、参加投标的单位或代理应认真阅读招标文件同时，并填写投标函（投标函格式请参照附件二），必须提供以下证明及资料：

（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质证明（3）法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；（4）企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍、企业业绩等介绍。（5）投标时提供或在取得中标资格后，能在2个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明。

以上文件须注“宿迁学院投标专用”，并加盖投标单位公章。

3、基本要求： （1）所提供的标的物质量、性能必须符合国家和行业的有关规定和标准，并确保为优良产品。 （2）投标单位应提供产品的验收规范和标准等详细技术资料。 （3）各投标单位根据招标文件中所提出标的物的功能和技术要求，提供相关的质量检测报告，不便携带的设备应提供相关的彩色图片。

4、售后服务要求：（1）现场调试并培训操作人员。（2）定期免费设备维护。

四、招标文件资料费以及投标保证金

投标单位在递交投标文件前必须交纳资料费     100  元及投标保证金   3000   元。资料费不退。中标的，投标保证金自动转为履约保证金。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1、在截止日期后送交投标文件的；2、中标而不与我院签订合同的；3、中标后未履行标书规定全部义务的；4、签订合同后擅自转包他人的；5、发现有串标行为的。

五、投标内容及要求

1、投标单位必须按照招标文件所规定的内容及要求进行投标。

2、报价书：报价书的格式请参照附件三“开标一览表”。报价应包含标的物的安装（招标方只提供一个墙壁控制电源）、布线、调试、技术培训、运输、卸力、必不可少易损备件、专用工具等，直到验收合格所发生的一切费用及使用包修期内免费维修的费用。报价时应依据标的物要求自行报价，漏项自负，有分类小计以及总合计报价，各项表达要清楚。

3、时  间：所有标的物自合同签定到设备送达所需时间，以及安装调试需用时间。

4、投标文件应字迹清晰、内容齐全、表达准确，不应有涂改。若有修改，修改处应加盖法人印章。

5、必须提供技术参数偏离表。

六、投标文件的递交及资质等有关证件审查

1、投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖投标单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称。（2）投标单位名称。（3）投标项目。

2、有下列情况之一，其投标文件视为无效。

（1）投标文件未按规定密封的。（2）投标文件未盖单位公章或没有授权人签字的。（3）投标文件未按规定要求、格式编写或字迹模糊、难以辩认的。（4）投标文件逾期送达的。（5）未按规定范围设计投标文件。（6）投标文件的内容弄虚作假的。（7）未交纳投标保证金的。

七、定标原则：符合招标文件要求的，经评审合格，最低投标价中标。

1、投标文件应完整无缺，符合投标文件规定的要求格式。

2、满足招标文件的各项技术和有关规定范围的要求，质量保证和供货时间，各项费用报价合理。

3、能够为招标单位提供满意的质保期限和优惠服务。

4、招标单位有权不接受不合理的低标价。

5、对未中标者不作解释，投标文件不退还。

6、中标者需交纳合同履约保证金   3000    元，货到后退还。

7、投标单位必须具有独立法人资格和相应的经营规模，具有良好的财务、资金状况和商业信誉，投标单位需提供工商营业执照、税务登记证等资质证明文件。

八、交货地点、交货时间及付款方式

1、交货地点：宿迁学院

2、交货时间：合同签订后一个月内

3、付款方式：全部标的物安装调试完毕经验收合格后，凭全额发票支付合同总价款的 95  %，预留   5％作为设备质量、产品性能及合同履约保证金。质保期满，无违反合同要求付清余款。如有违约，甲方有权扣除质保金。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

九、招标日程安排

1、发标时间：2016年  11 月   1    日

2、发标地点：宿迁学院行政楼 105 室

3、递交投标文件截止时间：2016年   11  月    21  日 下午4:00   前

4、投标文件递交地点：  宿迁学院行政楼 105 室

5、开标时间：2016年  11  月   21  日下午4:00

6、开标地点：宿迁学院行政办公楼 二 楼会议室。

7、开标时邀请所有投标人参加。

十、本文件由宿迁学院负责解释。

2016年 11 月1 日

附件一: 业务需求及技术规范

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一标段 |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料存放架 | 钢架 | 1.3*2.5*2m*4层 | 4 | 具体要求见附后 |
| 2 | 工作台 | 钢架木面 | 1.2*2.4*0.7m | 6 |  |
| 3 | 活动台面 | 钢架木面 | 1.2*2.4m | 12 |  |
| 4 | 作品存放架 | 钢架 | 1.3*2.5*2m*5层 | 3 |  |
| 第二标段 |  |  |  |  |  |
| 5 | 台锯切割机 |  | 无尘锯165-10 | 2 |  |
| 6 | 激光雕刻系统 |  | 4060-100w | 2 |  |
| 7 | 3D模型打印系统 |  |  | 1 |  |

附件：设备参数

第一标段：

材料存放架

货架，灰白色，长*宽*高*层板数，250*130*200cm*4层，承载180公斤/层，可拆卸。

层板规格：0.4mm厚冷轧钢板，立柱规格：30*75*1.0mm C型钢， 横梁规格：40*60*1.0mm P型钢。配品牌拉链深绿色高密度涤纶全包围可拆卸水洗防尘布罩。

示意图：

工作台

灰白色，长*宽*高120*240*70cm，承载180公斤/层， E0级樟子松无节指接板18mm封边固定桌面。

立柱规格：30*75*1.0mmC型钢，边框、横梁规格：40*60*1.0mm P型钢，。

活动台面

1.2*2.4m钢框架，40*60*1.0mmP型钢，E0级樟子松无节指接板18mm封边固定台面。长边外延长4只10cm塑胶把手。

作品存放架

灰白色，长*宽*高*层板数，250*130*200cm*5层，承载180公斤/层，可拆卸。配品牌拉链深绿色高密度涤纶全包围可拆卸水洗防尘布罩。

层板规格：0.4mm厚冷轧钢板，立柱规格：30*75*1.0mm C型钢，横梁规格：40*60*1.0mm P型钢。

第二标段：

台锯切割机

滑动台面，精准切割；快锁式靠山，开关与角度调节在同一侧，使用更方便。

电压220V，切割电机1.2KW，集尘电机1KW，转速5000RPM，锯片165*20*2.4-50T，切割厚度90度/40mm；45度24mm，左滑动台面切割宽度300mm，主台面515*350mm，右台面515*235mm，机器尺寸553*475*350mm。

激光雕刻系统

工业级标准可微调激光头，定位精度： <0.01mm，雕刻精度：0.0125mm，控制方式：DSP，最大雕刻速度：900mm/s，驱动器：杰美康双驱动，激光头水平：小于0.5MM，工作幅面 600x400mm，升降距离：30cm，进口聚焦镜，断电续雕，可脱机工作，切割厚度 0-20mm（亚克力），最小雕刻尺寸：1.8x1.8mm 。

电压：220V±10% ,50/60Hz，机器尺寸：1300*750*650mm，重量：80kg，蜂窝工作平台，内部全高柔线。支持系统：WINDOWS XP/Win7/8，水冷，水保护系统及断水报警，水温要求：5°C -35°C，USB接口，支持格式 BMP,PLT,AI,CDR,DXF等。

配置：睿达6442脱机主板，100W电源，100W激光管，红光定位，电动升降，液晶显示器，滤波器，导链结构，自动吹气红光结构，镜片保护系统，杰美康驱动，断水保护，支持软件CorelDRAW，CAD，AI支架，X轴直线导轨。

附件：水泵、风机、烟管、手续包、电源线、光盘、加密锁、焦距尺、章卡具、钥匙、USB线、网线、水箱、增高支架。

配套笔记本计算机：i7-6700HQ，8G，128G SSD，1T HDD，GTX 960M 2GB独显，Win10 Pro，15.6寸 LED（Lenovo、Dell、HP、ASUS）

3D模型打印系统

构建尺寸：230×150×155mm，打印原理：熔融堆积成型原理FFF，打印头数量：2个，定位精度：Z轴0.0025mm ，XY轴0.011mm，打印精度：0.1-0.2mm，层厚：0.05-0.5mm可调，喷嘴口径：0.4mm，运动轴速度：最高200mm/s，喷头流速：24cc/h，推荐喷头温度：220℃-230℃，设备尺寸：480×338×385mm（罩高200mm），包装尺寸：600×460×570mm，设备净重：15kg，电源：100-240V 300W，文件格式：STL/OBJ /SD卡读X3G格式，操作系统：Win 7,8,10/Linux/Mac OX，软件界面：中/英文，打印软件：Flash Print /Replicator G/Maker ware。

特点：全金属框架机身，结构稳定、打印精度高，适合教学应用。

全封闭机身，透明顶盖及门板，清晰监控打印过程。6.5mm合金加热平台，成型效果好不变形。稳定双喷头结构，支持双色及多种耗材打印。可打印复杂支撑结构。ED照明，随时观察打印效果。通过CE、FCC、RoSH认证。SD卡读取，支持脱机打印。支持耗材：ABS/PLA/HIPS/PVA。

配件：3D打印机主机，耗材支架*2，SD卡，电源线，USB线，打印贴纸*2，调平卡片，PLA黑白各1kg，ABS黑白各1kg。

配套计算机：i7-6700，Intel H81以上芯片组，8G，250G SSD，3T HDD，R9 360 2G独显，Win10 Pro，23.6" LED（Lenovo、Dell、HP）

说明：如以上参数是某一品牌的专用参数，导致无法投标，请开标之前向学校提出

纪检电话：   80203001     84202693

审计电话： 84201696      84205118

# 附件二：投标函样式

## 投 标 函

致：宿迁学院

我是         （单位）的        （职务）系法定代表人，根据贵方                 项目招标文件，正式授权          职务：      代表我方 　　　　　　　　　　，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

- 我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人及可能收到的任何投标书的约束。

- 我们已详细审核全部招标文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

- 我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

- 同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料,并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

- 一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,保证在规定的时间交货，并完成项目的施工，货物的安装、调试等服务，交付买方验收、使用。

- 遵守招标文件中要求的收费项目和标准。

- 投标单位：

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字）：

被授权人（签字）：

地   址：　　　　　　　　　　　　　　邮   编：

电   话：　　　　　　　　　　　　　　传   真：

投标单位开户行：

帐　　　　　户：

日    期：　　　　年　　　月　　　日

# 附件三：开标一览表样式

# 开标一览表

投标人名称：

| 投标保证金 | 金额（大写）：XXX元整 形式： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价 （人民币） | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标分项报价 （人民币） | 项目名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 单价（元） | 数量 | 金额（元） | 生产厂家 |
| 售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）

代表人（签章）

2016年　　月　　日